## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia de Coronel NORTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663258 | 5900128 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1640 | 2009-12-01 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663400 | 5900383 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 781 | 2009-06-26 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia Coronel ORIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663599 | 5859599 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 110 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado BAHIA DE CORONEL NORTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado BAHÍA CORONEL PONIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO
Período evaluado BAHIA CORONEL ORIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18144 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 18144 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 19485 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 19485 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11224 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 12788 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 12788 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11224 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 10021 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 14942 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 10021 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 14972 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 16375 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11456 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 16375 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11456 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 39231 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 3811 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 39231 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 3811 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6561 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1596 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1596 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6561 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 39939 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 32944 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 39939 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 32944 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 350 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 88 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 88 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 350 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 753 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5627 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5627 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 753 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 411 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 301 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 411 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 301 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 162 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 162 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 162 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1223 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1223 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6080 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6080 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5110 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 5110 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6080 | m3/dia | 2021-12-01 | Control Directo

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 187 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.012 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 10.6 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.12 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 20.1 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 25.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1223 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.27 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1223 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.56 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.8 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 32 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 162 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 16 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 54 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.716 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 24.55 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2021-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 454 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.406 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 62.5 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.61 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.55 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 450 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.47 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 23 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.16 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Boro | mg/L |  | 4.506 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cloruros | mg/L |  | 19994 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1600 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.21 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.16 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sulfato | mg/L |  | 1846 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 162 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 417 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.29 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.47 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.52 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 270 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 836 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 12.224 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 113 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 27.7 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.13 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 88 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 182 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.694 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 23.85 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 20.4 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.92 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 25.8 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.41 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 25.9 | 2021-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 119 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 238 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.044 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 34.6 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.8 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 28.2 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.24 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 21.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 79 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 355 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.162 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 30.2 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.9 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 24 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 240 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.684 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 23.65 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.27 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 93 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2021-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.19 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 114 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.06 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.5 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.7 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.87 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 16 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.06 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.71 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 9.3 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.54 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2021-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.18 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.08 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 29 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.61 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 3 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.33 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.5 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 26 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 22 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.45 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 169 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 508 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 4.994 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 58 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 25 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.03 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 170 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 991 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 8.816 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 65.2 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.98 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.15 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.88 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.84 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 6 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.24 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.09 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.31 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.89 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2021-09-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 301 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.1 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.48 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.19 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.4 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 411 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 3 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.14 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.81 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.95 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 411 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.9 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 11.8 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.51 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 301 | 2021-10-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.94 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 6080 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 6080 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 197 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.65 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 18.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.22 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5110 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.98 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5110 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 79 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.78 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 6.4 | 2021-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.77 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 21.4 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.74 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 19.9 | 2021-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.72 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 95 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 592 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.234 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 46.15 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 27.7 | 2021-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.23 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2021-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.28 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aluminio | mg/L | 10 | 0.017 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cadmio | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cianuro | mg/L | 1 | 0.018 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cobre | mg/L | 3 | 0.011 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.5 | 0.02 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cromo Total | mg/L | 10 | 0.024 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Estaño | mg/L | 1 | 0.014 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.657 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 1 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 0.23 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Manganeso | mg/L | 4 | 0.033 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Mercurio | mg/L | 0.02 | 0 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Níquel | mg/L | 4 | 0.018 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.52 | 2021-12-01 | Control Directo | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Plomo | mg/L | 1 | 0.012 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.26 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Selenio | mg/L | 0.03 | 0.009 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.3 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 194 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.79 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Zinc | mg/L | 5 | 0.006 | 2021-12-01 | Control Directo | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2021-12-01 | Control Directo