## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | AVENIDA LAS INDUSTRIAS 1190, Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 319760 | 7006573 | BAHIA CALDERA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 140 | 2008-01-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1671.82 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1671.82 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1715.08 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1715.08 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1762.91 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1762.91 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1730.77 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1730.77 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1438.25 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1438.25 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1578.34 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1578.34 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1578.34 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 369.33 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 369.33 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1824.44 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1824.44 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 458.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 458.9 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.11 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 4.79 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.92 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.004 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.98 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.006 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.044 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.07 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 24.56 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1824.44 | 2021-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.84 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.91 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1715.08 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2.11 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.03 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 7.93 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.042 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.17 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 16.08 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1762.91 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.93 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.022 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.36 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.08 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.3 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1730.77 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.71 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.42 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 36 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.08 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.75 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.379 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.69 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.48 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1438.25 | 2021-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 21.59 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.28 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.98 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.159 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5.75 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 24.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 458.9 | 2021-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1671.82 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.66 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.3 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.087 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2.93 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.11 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 7.88 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.84 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.98 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.045 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 369.33 | 2021-10-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 3 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1578.34 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 16.25 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.83 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cloruros | mg/L |  | 20237 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfato | mg/L |  | 2791 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.088 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Boro | mg/L |  | 4.89 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.97 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.29 | 2021-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %