## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL S A | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662492 | 5907394 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 837 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 62 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 220 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 220 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 161 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 176 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 117 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 109 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 109 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 37.7 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 75 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 143 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 143 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 143 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 154 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 85 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 85 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 85 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 72 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.031 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.6 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 373.3 | 2021-01-01 | Autocontrol | 24,4 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 6.4 | 2021-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.209 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.39 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.033 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.684 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 2.3 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 13 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 252 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2021-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 2.14 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.755 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.1 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 82 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2021-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.197 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 2.48 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.57 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.9 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 195.7 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.23 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 185 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2021-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 1.64 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.146 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.08 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.44 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.83 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 5.4 | 2021-08-01 | Autocontrol | 8 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 340 | 2021-08-01 | Autocontrol | 13,3 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 11.1 | 2021-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 1.27 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.7 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-09-01 | Remuestreo | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 765 | 2021-10-01 | Remuestreo | 155 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 323.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 7,8 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.3 | 2021-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 25 | 2021-11-01 | Autocontrol | 25 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 765 | 2021-11-01 | Autocontrol | 155 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2021-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.08 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6.5 | 2021-11-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 266 | 2021-11-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 349 | 2021-12-01 | Remuestreo | 16,3 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 3.2 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.299 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.024 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.37 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.53 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46.8 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2021-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.49 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | fuera de rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46.8 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.619 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.155 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.4 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.82 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 6 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 465 | 2021-12-01 | Autocontrol | 55 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 126.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | 2436 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.96 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2021-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.551 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.09 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.67 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.06 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.7 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.18 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.31 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.073 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.02 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.121 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.2 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 2.4 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 2.1 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 1.57 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 5.4 | 2021-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 107 | 2021-01-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.53 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 195.7 | 2021-05-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.604 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.221 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.55 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.514 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.034 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 544.7 | 2021-05-01 | Autocontrol | 81,6 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.122 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 6.6 | 2021-05-01 | Autocontrol