## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
6616741-0 | HERNAN ENRIQUE AGUILAR MIRANDA | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | Maria La Paz 386, Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320183 | 6337391 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 313 | 2012-01-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 2.53 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.6 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 2.53 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 2.51 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.9 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.9 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 9.2 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 14.6 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 4 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7.09 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9.2 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 137.4 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.87 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 39.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.009 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10.5 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 182 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.01 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2021-12-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.078 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.006 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.026 | 2021-08-01 | Autocontrol | 160 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.12 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 2.53 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 241.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.053 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.544 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 2.44 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.053 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.008 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.56 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol | 11011,1 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.004 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Selenio | mg/L | 0.01 | 0 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 79 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.031 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.031 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.004 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.06 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.85 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 1344.3 | 2021-12-01 | Autocontrol | 437,7 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 30 | 2021-12-01 | Autocontrol | 200 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.48 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 506 | 2021-12-01 | Autocontrol | 102,4 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.002 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14.6 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14.5 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 456.21 | 2021-09-01 | Autocontrol | 82,5 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 10.4 | 2021-09-01 | Autocontrol | 4 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.23 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 55.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.005 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 2.51 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2021-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.003 | 2021-08-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 1 | 2021-08-01 | Remuestreo | 11011,1 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 187.76 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.02 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.48 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 30 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.016 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13.9 | 2021-10-01 | Autocontrol