## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77296600-8 | ROJAS Y SANCHEZ LIMITADA | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 597738 | 5278385 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2869 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2021-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-07-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-09-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-11-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2021-12-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2021-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.09 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.72 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2021-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.141 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.49 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.035 | 2021-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.209 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.953 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.078 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.154 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.058 | 2021-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.176 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.02 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.118 | 2021-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2021-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.11 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.834 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.023 | 2021-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.024 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.65 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.037 | 2021-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.071 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.016 | 2021-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.092 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.706 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.03 | 2021-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.111 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.769 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.023 | 2021-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.065 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.509 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.044 | 2021-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2021-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 2 | 2021-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2021-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.066 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.13 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.068 | 2021-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2021-07-01 | Autocontrol | valor en rango