## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA S A | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Región de Atacama | Copiapo | Caldera | AVENIDA LAS INDUSTRIAS 1190, Caldera, Región de Atacama | Datum | 19 | 319760 | 7006573 | BAHIA CALDERA | DS 90-2000 | Tabla 5 | 140 | 2008-01-22 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 410.3 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 410.3 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 432 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 432 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1573.54 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1573.54 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1806.74 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1806.74 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1400.29 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1400.29 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1576.77 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1576.77 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1784.25 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1784.25 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1784.25 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1680.39 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | 25000 | 1680.39 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 21.87 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.013 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.81 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 18.4 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1784.25 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 21 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.861 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cloruros | mg/L |  | 20971 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfato | mg/L |  | 2815 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Boro | mg/L |  | 2.93 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.12 | 2022-11-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.07 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.86 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.67 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1576.77 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.86 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.033 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.81 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.73 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.083 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.45 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.08 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 14.6 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1400.29 | 2022-07-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.45 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.18 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1806.74 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.47 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.05 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.109 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 6.53 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.71 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.044 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 4.13 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Volatiles | mg/L | 2 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.02 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 15.67 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Caudal | m3/dia |  | 1573.54 | 2022-05-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.95 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.007 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.97 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 16.99 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.02 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 22 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.008 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 3.45 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 1.56 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.64 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Temperatura | °C |  | 25.26 | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Totales | mg/L | 20 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.002 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Níquel | mg/L | 4 | 0.009 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Plomo | mg/L | 1 | 0.05 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | SAAM | mg/L | 15 | 0.11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.06 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Zinc | mg/L | 5 | 0.051 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | DBO5 | mgO2/L |  | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Fósforo | mg/L |  | 0.6 | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Hidrocarburos Fijos | mg/L |  | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 3.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
99575430-4 | PESQUERA BAHIA CALDERA - SISTEMA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICION DE RILES | B.CALDERA | Poder Espumógeno | mm |  | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol