## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99586280-8 | COMPANIA PISQUERA DE CHILE S A | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Región de Coquimbo | Limari | Monte Patria | Monte Patria, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 312926 | 6602147 | RIO GRANDE | DS 90-2000 | Tabla 2 | 640 | 2010-03-12 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 853.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 766.008 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 748.742 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 774.744 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | 2212 | 907.008 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 50 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 30 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Fósforo | mg/L | 15 | 6.06 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 7.33 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Boro | mg/L | 3 | 0.39 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Manganeso | mg/L | 2.644 | 0.09 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 3.66 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 6.16 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 30.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 35.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 24.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 35.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 36.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 35.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 39 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Caudal | m3/dia |  | 853.2 | 2022-01-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sulfuro | mg/L | 8.812 | 0.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sulfuro | mg/L | 8.812 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 30.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 29 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Caudal | m3/dia |  | 774.744 | 2022-11-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 27.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 26.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 26.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 26.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 26.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 28.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Boro | mg/L | 3 | 0.16 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Cobre | mg/L | 3 | 0.007 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Manganeso | mg/L | 2.644 | 0.24 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.71 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 7.88 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 350 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sulfuro | mg/L | 8.812 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Caudal | m3/dia |  | 748.742 | 2022-10-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Boro | mg/L | 3 | 0.48 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Cobre | mg/L | 3 | 0.065 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Manganeso | mg/L | 2.644 | 0.25 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.66 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.17 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 300 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 500 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 220 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.17 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2.31 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Boro | mg/L | 3 | 0.13 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Cobre | mg/L | 3 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Manganeso | mg/L | 2.644 | 0.16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 11.09 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 2.04 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 33.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Caudal | m3/dia |  | 766.008 | 2022-09-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sulfuro | mg/L | 8.812 | 0.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Fósforo | mg/L | 15 | 7.02 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 9.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 0.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 5.36 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Boro | mg/L | 3 | 0.65 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Cobre | mg/L | 3 | 0.052 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Manganeso | mg/L | 2.644 | 0.27 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 32.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Temperatura | °C | 40 | 31.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Caudal | m3/dia |  | 907.008 | 2022-12-01 | Autocontrol
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sulfuro | mg/L | 8.812 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | DBO5 | mgO2/L | 300 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Fósforo | mg/L | 15 | 0.32 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99586280-8 | CPCH MONTE PATRIA | PUNTO 1 RIO GRANDE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 5.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %