## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96928510-K | EMPRESAS LIPIGAS S A | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Región de Valparaíso | Valparaiso | Concón | Concón, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 265560 | 6353968 | QUEBRADA INTERIOR | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5097 | 2008-12-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.8 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 11.2 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 13.7 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 53.7 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 12 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 7.7 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.1 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 47.9 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 9.4 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 5.4 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.4 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 44.1 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 45.7 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.6 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.6 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 47.9 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.9 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.7 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.6 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.6 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.1 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.2 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.4 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 42.7 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 16.9 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.7 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 14.4 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.9 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.7 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.6 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.6 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 48.6 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 48.6 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.5 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.4 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.5 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 34.7 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.4 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.8 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.2 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.2 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.3 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 53.6 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 38.4 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.4 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 18.4 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.2 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.9 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 20.3 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.6 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 1.6 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 45.5 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 45.5 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 12 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 28.7 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.3 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.8 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 12.7 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 19.8 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.5 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 11.9 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 39.5 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 68.9 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 70.9 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 15.9 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.4 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 69.8 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.5 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.9 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 48.5 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 49.5 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 30.5 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 43.1 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 78.4 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.9 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 17.5 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 37.9 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.3 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.1 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 29 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 32.9 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.8 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 36.9 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.7 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 24.7 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 27.1 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.2 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 46 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 47.2 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 36.3 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 36.8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 35.8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 42.3 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 23.7 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 12.7 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 49.8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.2 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 26.9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 22.5 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | 9999999 | 21.9 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.7 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.9 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.7 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.6 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.6 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.1 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.2 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.4 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.9 | 2022-03-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.8 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11.2 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 13.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 53.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7.7 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.1 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.5 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 47.9 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 9.4 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 5.8 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.4 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 44.1 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 45.7 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.6 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 47.9 | 2022-02-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.5 | 2022-01-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 42.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 46 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 47.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 36.3 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 36.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.8 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.8 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 36.9 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 29 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.9 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 37.9 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.3 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.1 | 2022-10-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.5 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 49.5 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 30.5 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 43.1 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 78.4 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 35.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.5 | 2022-09-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 39.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 68.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 70.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 69.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11.9 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.034 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 17.5 | 2022-08-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.8 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.7 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.8 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 24.3 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 28.7 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-06-01 | Remuestreo | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 45.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.8 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.2 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.2 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.4 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.1 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.5 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 34.7 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.4 | 2022-05-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.7 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.4 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 8.2 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32.7 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 32 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 48.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 34 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.05 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.7 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12.7 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 49.8 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.2 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 26.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.5 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.033 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 53.6 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 38.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 22.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.4 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 27.2 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 23.9 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20.3 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 21.6 | 2022-06-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 10.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 45.5 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Caudal | m3/dia | 9999999 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96928510-K | PLANTA LIPIGAS CONCON | PUNTO 1 QUEBRADA INTERIOR | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %