## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96662540-6 | CONTAINER OPERATORS S A | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Región de Valparaíso | San Antonio | San Antonio | San Antonio, Región de Valparaíso | Datum | 19 | 264554 | 6281987 | ESTERO EL SAUCE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2540 | 2008-06-25 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.32 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.98 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.95 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 16.42 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 14.92 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 19.01 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.98 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.09 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.12 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 15.98 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 19.44 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 18.58 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | 9999999 | 18.58 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.145 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.42 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.33 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 371 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.052 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.32 | 2022-01-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.098 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 821 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.021 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.98 | 2022-02-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.145 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.44 | 2022-11-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.12 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 29.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 193 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 185 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.021 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.395 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.63 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 366 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.088 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.12 | 2022-09-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 332 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.241 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.09 | 2022-08-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.312 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.03 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.029 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 300 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.068 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.98 | 2022-07-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.591 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 19.01 | 2022-06-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.37 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.022 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 321 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.079 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.071 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.19 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 350 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.053 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.92 | 2022-05-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.101 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.15 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 331 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.054 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 16.42 | 2022-04-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.115 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.54 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.27 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 353 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 18.58 | 2022-12-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-11-01 | Remuestreo | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.14 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.004 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.027 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 248 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.054 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 15.98 | 2022-10-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.217 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.017 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Aluminio | mg/L | 5 | 0.169 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2.46 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.006 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Sulfato | mg/L | 1000 | 375 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Zinc | mg/L | 3 | 0.096 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 14.95 | 2022-03-01 | Autocontrol
96662540-6 | TERMINAL DE CONTENEDORES CORMORAN III | PUNTO 1 ESTERO EL SAUCE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango