## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | H-50 625, FUNDO EL SAUCE, Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319410 | 6195843 | CANAL SILVANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2237 | 2022-12-19 | Si
76216511-2 | SUGAL CHILE LIMITADA | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Quinta de Tilcoco | H-50 625, FUNDO EL SAUCE, Quinta de Tilcoco, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 319410 | 6195843 | CANAL SILVANO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2137 | 2020-10-27 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 3243 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 3243 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 429 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 429 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 928 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 928 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 712 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | 24000 | 712 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6275 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6564 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8995 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6649 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5740 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6296 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6341 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6316 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6064 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.54 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.25 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 928 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11620 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10327 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9948 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11243 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7976 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11460 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9416 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9602 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10063 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11753 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10545 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11651 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 12308 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9423 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10816 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9184 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9307 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10660 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10331 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 11312 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9587 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8236 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8397 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10569 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10143 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10302 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10318 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10609 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10397 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9014 | 2022-03-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.06 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.7 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 30.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 29.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5297 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9602 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6178 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5438 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9256 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6373 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9882 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6221 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6054 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7265 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9196 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7852 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6086 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6299 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7315 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9036 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5948 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8407 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10463 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7587 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9416 | 2022-02-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 22 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9760 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 712 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8386 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9648 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5454 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cloruros | mg/L | 400 | 226 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cobre | mg/L | 1 | 0.011 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 22 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.201 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.051 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.018 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.009 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sulfato | mg/L | 1000 | 145 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 25.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 26.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 24.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Zinc | mg/L | 3 | 0.046 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.951 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Boro | mg/L | 0.75 | 0.209 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7383 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8748 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8317 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6005 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7340 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 10746 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5708 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6109 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 9818 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8566 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6431 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 7119 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8942 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6001 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 8242 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5968 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5747 | 2022-04-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 6063 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 3243 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 5323 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4198 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 4508 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Caudal | m3/dia | 24000 | 0 | 2022-01-01 | Autocontrol
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 170 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.08 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.75 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 27.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | Temperatura | °C | 35 | 22.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76216511-2 | PLANTA SUGAL QUINTA DE TILCOCO | PUNTO 1 QUINTA TILCOCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango