## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
6616741-0 | HERNAN ENRIQUE AGUILAR MIRANDA | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | Maria La Paz 386, Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320183 | 6337391 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 313 | 2012-01-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 7.3 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 7.3 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 2.34 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 8.43 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 9.09 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 7.32 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 2.34 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 8.4 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10.6 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10.3 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 3.32 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.06 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.06 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 13.6 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.03 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.03 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.7 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.7 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.53 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 12.53 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10.96 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | 15 | 10.69 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.64 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 182.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 9.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.172 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 231 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.18 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 39.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.007 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 4 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 4 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 154.22 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.09 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aluminio | mg/L | 5 | 0.04 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.006 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.003 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Boro | mg/L | 0.75 | 0.55 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.003 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 726.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 190,7 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.04 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 4.73 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.06 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 25.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 158 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.71 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | fuera de rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.004 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.004 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 82.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.03 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.006 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.004 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.004 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.34 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13.06 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 211.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 49.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.017 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 159.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.68 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 50.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.016 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10.6 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-05-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 177.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.75 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 43.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.022 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 2.34 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10.5 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10.5 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 7.71 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 47.41 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.309 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 103 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13.6 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-12-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9.09 | 2022-03-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 254.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 1,8 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 30.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 205 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.06 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 48.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12.7 | 2022-10-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 177.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.75 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 43.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.022 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 2.34 | 2022-02-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.09 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 818.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 227,4 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 13.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 37 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 75.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.014 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 9 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-07-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 6 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 8 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 358.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 43,5 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 7.49 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 54.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.016 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12.03 | 2022-09-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 15 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 155.4 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.6 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.71 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12.53 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Cloruros | mg/L | 250 | 201.19 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.67 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.92 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfato | mg/L | 250 | 119 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.012 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 13 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 11 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 10 | 2022-11-01 | Autocontrol
6616741-0 | PLANTA PROCESADORA DE ACEITUNAS LA TILTILANA | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 15 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol