## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96687090-7 | PRUNESCO S A | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 355544 | 6277826 | CANAL DE REGADÃO PIRQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3124 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 31 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 11 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 267 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 50 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 256 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 236 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 260 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 314 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 262 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 285 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 314 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 304 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 232 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 160 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 37 | 2022-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 25 | 2022-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.69 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.95 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 30 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 46 | 2022-02-01 | Autocontrol | 31,4 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.49 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 59 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 11 | 2022-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.46 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 22 | 2022-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 31 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.91 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 37 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 27 | 2022-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 25.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 59 | 2022-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 232 | 2022-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.62 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 232 | 2022-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 80 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.03 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.35 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.32 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.37 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 304 | 2022-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 176 | 2022-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.99 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 314 | 2022-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 194 | 2022-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.66 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.75 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 285 | 2022-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 255 | 2022-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 13500 | 2022-07-01 | Autocontrol | 6650 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 22 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 314 | 2022-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 399 | 2022-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-07-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 13 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.02 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.65 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 236 | 2022-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 245 | 2022-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.73 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.24 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 53 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 10.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 256 | 2022-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 379 | 2022-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.65 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 80 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 3.54 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 160 | 2022-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.23 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 272 | 2022-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.08 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 30.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 260 | 2022-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 273 | 2022-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %