## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
79711330-1 | AGROINDUSTRIAS CEPIA SOCIEDAD ANONIMA | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Región del Maule | Talca | Talca | Talca, Región del Maule | Datum | 19 | 260359 | 6074697 | ESTERO PIDUCO | DS 90-2000 | Tabla 2 | 292 | 2010-02-02 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 62.4 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 13.92 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 161 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 10 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 81.12 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 10.15 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 10 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | 110 | 35.28 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.194 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 35.28 | 2022-10-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 42 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.75 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 24.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.04 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 10 | 2022-09-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 4.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.046 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 10.15 | 2022-08-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.967 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 24.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.92 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.027 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 81.12 | 2022-07-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 28 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.717 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 8.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 14.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 14.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.86 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.64 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.2 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.71 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.166 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 161 | 2022-06-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 111 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 100.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 33,9 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 12 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 24.9 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.14 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.78 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 40 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 1.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Sedimentables | ml/L/h |  | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 25 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 15.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.83 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.85 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.67 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.048 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 13.92 | 2022-05-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Boro | mg/L | 3 | 0.467 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Caudal | m3/dia | 110 | 62.4 | 2022-04-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 0.85 | 2022-04-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.3 | 2022-04-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Cloro Libre Residual | mg/L |  | 1.38 | 2022-04-01 | Autocontrol
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | DBO5 | mgO2/L | 300 | 11 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Fósforo | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 0.485 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Níquel | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 17 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 25.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 18.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | Temperatura | °C | 40 | 16.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
79711330-1 | AGROINDUSTRIAL CEPIA S.A. | PUNTO 1 ESTERO PIDUCO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango