## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Región del Maule | Curico | Romeral | Romeral, Región del Maule | Datum | 19 | 300158 | 6129616 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3128 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 7.16 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 7.16 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 4.54 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 4.54 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 0.64 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 4.74 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 4.74 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 5.7 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 5.7 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 0.64 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 5.966 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 5.966 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 91.95 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 91.95 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 34.49 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | 82.9 | 36.49 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.11 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.052 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4.78 | 2022-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.76 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.58 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.03 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.11 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 49 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.82 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.084 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.081 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.96 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 5.96 | 2022-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.91 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.33 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.141 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.03 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 79 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.71 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.213 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.06 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 24.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 23.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.084 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 5.7 | 2022-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 15.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 55 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 11.35 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 9.07 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.056 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 36.49 | 2022-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 0.002 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.039 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.62 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.99 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.48 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.216 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.82 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 10.74 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.026 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 7.16 | 2022-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.94 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 1.54 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.76 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.008 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 7.16 | 2022-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 28.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 13.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 34 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.024 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.68 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.001 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 83 | 2022-02-01 | Autocontrol | 3,8 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.157 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.22 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 81 | 2022-04-01 | Autocontrol | 1,3 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.182 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.11 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.31 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.11 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 12.73 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 7.58 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 7.88 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 7.18 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 7.14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.003 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 3.83 | 2022-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Fósforo | mg/L | 10 | 2.04 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.65 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.009 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.005 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 156 | 2022-06-01 | Autocontrol | 95 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Temperatura | °C | 35 | 12.61 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.332 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (EL ROMERAL) | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.71 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango