## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76157513-9 | CHILE BOTANICS S.A. | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Región del Maule | Linares | San Javier | San Javier, Región del Maule | Datum | 19 | 259908 | 6034714 | CANAL PUTAGAN | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1558 | 2018-12-13 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 4.48 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 1.11 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 1732 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 190.08 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 15.552 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 1.14 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 1.14 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 2.41 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 4.78 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 162 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 125 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 146 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 103 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | 1920 | 76 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.35 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 27.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4.93 | 2022-01-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 103 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 125 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 67 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 84 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 306 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 82 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 228 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 10 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 422 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 438 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 87 | 2022-10-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 75.47 | 2022-10-01 | Autocontrol | 115,6 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 6.96 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.63 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 76 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 94 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 58 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 162 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 82 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 174 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 3 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 43 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 162 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 76 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 187 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 105 | 2022-09-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.87 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5.64 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 124 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 922 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 170 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 44 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 8 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 90 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 100 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 4 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 175 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 23 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 116 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 117 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 76 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 31 | 2022-08-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50.93 | 2022-08-01 | Autocontrol | 45,5 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 4.81 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17.93 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 1.14 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 52.97 | 2022-06-01 | Autocontrol | 51,3 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 9.51 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36.88 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.96 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 190 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 200 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 73 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 26 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 170 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 73 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 130 | 2022-06-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 52.97 | 2022-06-01 | Autocontrol | 51,3 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 9.51 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 32 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 36.88 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 10.24 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 10.61 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 12.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 150 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 68 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 89 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 210 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 308 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 153 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 246 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 149 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 10.63 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 91 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 86 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 138 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 294 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 112 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 17 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 175 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 104 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 266 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 321 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 502 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 548 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 222 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 196 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 500 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 700 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 804 | 2022-05-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.99 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 24.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 29 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 16 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 125 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 91 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 103 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 15 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 12 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 54 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 60 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 39 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 20 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 172 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 130 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 86 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 86 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 501 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 639 | 2022-11-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.83 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 264 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 86 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 190 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 77 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 448 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 196 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 278 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 43 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 574 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 6 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 96 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 255 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 270 | 2022-04-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 158.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 352,3 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 16.49 | 2022-04-01 | Autocontrol | 64,9 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 15.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 98 | 2022-04-01 | Autocontrol | 22,5 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 10.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 10.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 76 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 44 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 67 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 124 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 297 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 38 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 141 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 29 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13.37 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 3.45 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.45 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | fuera de rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 25.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 22.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 0 | 2022-12-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 14 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 45.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 29,7 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 4.86 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 19.17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 5.64 | 2022-03-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 100.73 | 2022-04-01 | Remuestreo | 187,8 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Fósforo | mg/L | 10 | 18.25 | 2022-04-01 | Remuestreo | 82,5 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2022-04-01 | Remuestreo | valor en rango
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 49.1 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 323 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 34 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 49 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | Caudal | m3/dia | 1920 | 73 | 2022-07-01 | Autocontrol
76157513-9 | JUCOSA LINARES | PUNTO 1 CANAL PUTAGAN | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.83 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %