## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96910300-1 | EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL SOCIEDAD ANONIMA | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Región del Maule | Curico | Curicó | CALLE A 1027-1147, Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 294542 | 6125782 | CANAL DE RIEGO CURICO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 5338 | 2008-12-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 37.15 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 23.33 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 20.06 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 31.39 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 40.32 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 38.02 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 60.77 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 38.66 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 60.77 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 32.29 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 58.56 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 37.15 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 39.46 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 36.29 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | 1900 | 38 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.15 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.73 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.809 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 1.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 110 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 132 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.49 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.42 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.38 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 24.4 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 24.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 24.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.6 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 108.864 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 109.728 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 112.32 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.048 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 110.592 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 111.456 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 116.64 | 2022-01-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 23.33 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 20.06 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 22 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.356 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.233 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.6 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 31.39 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.91 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.42 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.633 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.884 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 111 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 83.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 93.312 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 95.904 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 95.904 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 93.312 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 105.408 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.048 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 118.368 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 113.184 | 2022-03-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 110.592 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 104.544 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 110.592 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 109.728 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 171.936 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 171.936 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 174.528 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 173.664 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 36.29 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 51.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.43 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.94 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.62 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 95.7 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 96.3 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.13 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 120.096 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 115.776 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 120.096 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 116.64 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 109.728 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 113.184 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 112.32 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 39.46 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.73 | 2022-10-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 29.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.77 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.38 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.48 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 107 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 108 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.82 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.83 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 109.728 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 111.456 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 112.32 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 113.184 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 113.184 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 116.64 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 117.504 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.15 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 38.16 | 2022-09-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.67 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.26 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.24 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.31 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.63 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 97.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 110 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 173.664 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 174.528 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 177.984 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 176.256 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 109.728 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 110.592 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 119.232 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 58.56 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 37.8 | 2022-08-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.68 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 3.72 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 109 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 95.904 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 97.632 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 96.768 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 95.904 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 185.76 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 182.304 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 181.447 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 179.712 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 32.29 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 60.77 | 2022-07-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.4 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.13 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.494 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.6 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.683 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.84 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 117 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 110 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.64 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.28 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 2.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.881 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 17.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.94 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 4.72 | 2022-06-01 | Autocontrol | fuera de rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 28.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 99.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 129 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.048 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 118.368 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 115.776 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 115.776 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 99.36 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 97.632 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 99.36 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 98.496 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 38.66 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 32.8 | 2022-06-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 38.02 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 33.41 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 270 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 8.07 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 74.25 | 2022-05-01 | Autocontrol | 112,1 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.668 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.8 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.854 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.93 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.32 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 96.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 101 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.95 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.87 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.73 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.69 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 118.368 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 112.32 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 113.184 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 99.36 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 100.224 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 103.68 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 98.496 | 2022-05-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 121.824 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 117.504 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 120.096 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 120.96 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 90.72 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 85.536 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 88.128 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 90.72 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 40.32 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 29.76 | 2022-04-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 19.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.52 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.84 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.61 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 94.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 160 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.39 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.44 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 120 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 102 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 25 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 22.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 68.256 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 70.848 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 69.984 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 69.984 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 62.208 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 54.432 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 59.616 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 62.208 | 2022-02-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.5 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.69 | 2022-06-01 | Remuestreo | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.56 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 20.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.3 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 110.592 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 115.776 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 112.32 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 114.912 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 171.936 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 171.072 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 173.664 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 171.936 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 38.02 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Caudal | m3/dia | 1900 | 57.31 | 2022-12-01 | Autocontrol
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.06 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.04 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.49 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.34 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 96.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfato | mg/L | 1000 | 97.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 21.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96910300-1 | JUCOSOL | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO, CURICO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango