## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL S A | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662492 | 5907394 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 837 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 6.5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 22 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 19 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 19 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 283 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 203 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 203 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 77 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 77 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 35 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 38 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 26 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 36 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 8 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 8 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 8 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 7 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.228 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.09 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 3.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 25 | 2022-01-01 | Autocontrol | 25 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 349 | 2022-01-01 | Autocontrol | 16,3 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2022-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.94 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 590 | 2022-02-01 | Autocontrol | 96,7 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18 | 2022-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.09 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 266.2 | 2022-02-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 4.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 266.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18 | 2022-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.272 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.009 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.06 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 1.08 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 560 | 2022-10-01 | Autocontrol | 86,7 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.9 | 2022-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.68 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.192 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Boro | mg/L |  | 0.1 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cloruros | mg/L |  | 284.4 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 160000000 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | DBO5 | mgO2/L |  | 229 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fósforo | mg/L |  | 4.42 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.45 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.33 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 5 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfato | mg/L |  | 94.7 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.47 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15 | 2022-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 1.22 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 167 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 2445 | 2022-05-01 | Autocontrol | 715 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 17.7 | 2022-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.36 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.961 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.46 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 4.86 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 52 | 2022-05-01 | Autocontrol | 160 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 4.9 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.211 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.11 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.93 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 167 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.131 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.006 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.06 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 7.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 54 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 0.05 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 17.6 | 2022-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.201 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.19 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 102 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 40.5 | 2022-12-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.141 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.08 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 8 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 204 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 13.8 | 2022-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.14 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.6 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 115 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.1 | 2022-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.17 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.446 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.29 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.27 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.714 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.16 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 342 | 2022-12-01 | Autocontrol | 14 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2022-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.14 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 10.3 | 2022-01-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.892 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.239 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.25 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 152.5 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.249 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.88 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 152.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.2 | 2022-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango