## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96527440-5 | PATAGONIA SALMON FARMING S A | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Región de los Lagos | Llanquihue | Puerto Montt | S/N S/N, , Puerto Montt, Región de los Lagos | Datum | 18 | 660224 | 5389722 | CANAL CALBUCO | DS 90-2000 | Tabla 5 | 283 | 2008-02-11 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 633 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 596 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 537 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 401.2 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 475.8 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 283 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 146 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 290 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 414 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 846 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 910 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | 9999999 | 910 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 1.02 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.001 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.81 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.363 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 104 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 9.9 | 2022-01-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.62 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.418 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.08 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 127 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2022-02-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.52 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.661 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.57 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 126 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.5 | 2022-03-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.47 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.588 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.05 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.54 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 255 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 9.1 | 2022-11-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 7.76 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.49 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.227 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.481 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8.24 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.47 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Caudal | m3/dia |  | 846 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | DBO5 | mgO2/L |  | 288.75 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Boro | mg/L |  | 1.66 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fósforo | mg/L |  | 0.83 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Hierro Disuelto | mg/L |  | 1.51 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 17.5 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sulfato | mg/L |  | 1432 | 2022-10-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.558 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.006 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.996 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.72 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 188 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2022-09-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.42 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.51 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.379 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.117 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 48 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 8.4 | 2022-08-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 3.09 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.568 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 1.09 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 84 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 12.6 | 2022-07-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.65 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 2.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.39 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.71 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.95 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.149 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 10.9 | 2022-06-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1.92 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.413 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.129 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 11.3 | 2022-05-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.25 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.775 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.6 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 33.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 13.4 | 2022-04-01 | Autocontrol
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.44 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Indice Fenol | mg/L | 1 | 0.11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Manganeso | mg/L | 4 | 0.655 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.34 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | SAAM | mg/L | 15 | 0.29 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96527440-5 | PLANTA DE PROCESO EMPRESA PATAGONIA S | PSFARMING | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2022-12-01 | Autocontrol