## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77296600-8 | ROJAS Y SANCHEZ LIMITADA | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Región de los Lagos | Chiloe | Chonchi | Chonchi, Región de los Lagos | Datum | 19 | 597738 | 5278385 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 2869 | 2010-09-23 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 5 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | 5 | 1 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.487 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.006 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-03-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.017 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-01-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 9.87 | 2022-01-01 | Autocontrol | 887 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 22.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | 123 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.03 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.326 | 2022-01-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.926 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.22 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.112 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.03 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-11-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-10-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.749 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.6 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.012 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.122 | 2022-10-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-10-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 14 | 2022-10-01 | Autocontrol | 40 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-10-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-09-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.621 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.7 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.066 | 2022-09-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2022-09-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.476 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.041 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.79 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-08-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.034 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.587 | 2022-06-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 86.3 | 2022-06-01 | Autocontrol | 763 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.52 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-06-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 5.79 | 2022-06-01 | Autocontrol | 479 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-05-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.042 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.531 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.023 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-04-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.067 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.931 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.049 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.28 | 2022-12-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.203 | 2022-01-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.6 | 2022-01-01 | Remuestreo | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-12-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 1.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 1 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.74 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.091 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.68 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-02-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.112 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Caudal | m3/dia | 5 | 1 | 2022-07-01 | Autocontrol
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cobre | mg/L | 1 | 0.036 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.59 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | Zinc | mg/L | 3 | 0.002 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
77296600-8 | TALLER DE REDES AQUACHILOE | PUNTO 1 INFILTRACION | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango