## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2022-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA
2022-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2022-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2022-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2022-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 44.64 | m3/dia | 2022-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 58.24 | m3/dia | 2022-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 35.42 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 60.77 | m3/dia | 2022-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 60.77 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 61.95 | m3/dia | 2022-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 61.95 | m3/dia | 2022-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 62.18 | m3/dia | 2022-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 55.01 | m3/dia | 2022-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 52.42 | m3/dia | 2022-11-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 34.88 | m3/dia | 2022-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 44.64 | 2022-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.97 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.266 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.47 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.69 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 52.42 | 2022-11-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2022-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-11-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.13 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.52 | 2022-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 55.01 | 2022-08-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.08 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.361 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-08-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 230 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16.73 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.207 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.539 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 62.18 | 2022-07-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2022-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2022-07-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 22.5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.75 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 800 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.93 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.46 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.99 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 98 | 2022-05-01 | Autocontrol | 22,5 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 60.77 | 2022-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.05 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.98 | 2022-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2022-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 89 | 2022-04-01 | Autocontrol | 11,3 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 24 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 23.7 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.53 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.82 | 2022-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 35.42 | 2022-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 19.9 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 57.3 | 2022-04-01 | Autocontrol | 63,7 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-05-01 | Remuestreo | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 19.97 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.317 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.7 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2022-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 61.95 | 2022-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2022-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2022-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.74 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.64 | 2022-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.1 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.39 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.77 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 34.88 | 2022-12-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.71 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.08 | 2022-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2022-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27.93 | 2022-04-01 | Remuestreo | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 98 | 2022-04-01 | Remuestreo | 22,5 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 58.24 | 2022-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37.9 | 2022-03-01 | Autocontrol | 8,3 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.3 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2022-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2022-03-01 | Autocontrol | valor en rango