## Nivel de actividad por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro Seremi de Salud | N° registro RFP | Total Horas de operación | Combustible principal |  |  | Combustible alternativo |  |  | Documento de Respaldo ingresado a módulo "Nivel de Actividad" SISAT | Observación
[6 empty] | Horas de operación | Nombre combustible | Consumo (ton/año) | Horas de operación | Nombre combustible | Consumo (ton/año)
1 | 2974 | de Celulosa R1 PR-13714 | - | PS-OR-51313 | 0 |  | - | - | - | - | - | MP16 | Fuente no operó el año 2022
2 | 2974 | Pañalera PÑ-B3 PR-13716 | PR-13716 | PS-OR-5558 | 4616 |  | - | - | - | - | - | MP16
3 | 2974 | Pañalera Adulto2 PÑ2 PR-14633 | PR-14633 | PS-OR-5578 | 4976 |  | - | - | - | - | - | MP16
4 | 2974 | Pañalera 4 PR-17263 | PR-17263 | PS-OR-5584 | 6072 |  | - | - | - | - | - | MP16
5 | 2974 | Toallera TO2 PR-13715 | PR-13715 | PS-OR-5597 | 3952 |  | - | - | - | - | - | MP16
6 | 2974 | Papel MP16 PR-1482 | PR-1482 | SC-OR-5592 | 8424 | 8424 | Gas Natural | 1904 | - | - | - | MP16
7 | 2974 | Papel MP17 PR-1483 | PR-1483 | SC-OR-5594 | 8448 | 8448 | Gas Natural | 1142 | - | - | - | MP16
8 | 5477456 | BOMBA DE INCENDIO N1 | - | CL-OR-53346 | 0 | 0 | Petróleo N 2 (Diésel) | 0 | - | - | - | Nivel Actividad Lo Echevers 2023 (1) | Fuente no operó el año 2022
9 | 5477456 | BOMBA DE INCENDIO N2 | - | CL-OR-53347 | 0 | 0 | Gas Natural | 0 | - | - | - | Nivel Actividad Lo Echevers 2023 (1) | Fuente no operó el año 2022
10 | 9898 | Bomba de Incendio 1 | - | CL-OR-52543 | 0 | 0 | Petróleo N 2 (Diésel) | 0 | - | - | - | Horas de funcionamiento (1) | Fuente no operó el año 2022
11 | 9898 | Caldera Industrial IN-2408 | - | IN-GEV-16979 | 1863 | 1863 | Gas Natural | 1156 | - | - | - | Caldera 4 | Fuente posee Sistema de Monitoreo Continuo "CEMS"
12 | 9898 | Secador de Papel PR-2375 | PR-2375 | SC-OR-17174 | 8736 | 8736 | Gas Natural | 1704 | - | - | - | MP1
13 | 9898 | Secador de Papel PR-6476 | PR-6476 | SC-OR-17202 | 8544 | 8544 | Gas Natural | 1983 | - | - | - | MP2
14 | 9898 | Secador de Papel PR-13157 | PR13157 | SC-OR-17212 | 8640 | 8640 | Gas Natural | 1833 | - | - | - | MP3
15 | 9898 | Turbina PR-15149 | - | TG-GEV-19446 | 8276 | 8276 | Gas Natural | 25385 | - | - | - | Turbina