## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si
96585020-1 | FRUTICOLA DOSAL LIMITADA | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Región del Maule | Curico | Curicó | Curicó, Región del Maule | Datum | 19 | 290519 | 6129005 | CANAL AFLUENTE RIO QUETE QUETE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3069 | 2006-08-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 59.29 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 59 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 59 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 59.83 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 59.47 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 34.27 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | 142 | 38.59 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9.8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 22.9 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 59.83 | 2023-04-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 1.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.85 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.45 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 260 | 2023-02-01 | Autocontrol | 225 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 22 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 59.29 | 2023-02-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-02-01 | Remuestreo | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 59 | 2023-03-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.42 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.23 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.82 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 59.47 | 2023-05-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 32.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.68 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 29 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 21.6 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 20.2 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.18 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.7 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.36 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.52 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 34.27 | 2023-06-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 13.3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 22 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 53.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 52,9 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Fósforo | mg/L | 10 | 4.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.54 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.51 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 37 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 19.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Caudal | m3/dia | 142 | 38.59 | 2023-12-01 | Autocontrol
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.59 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.53 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.56 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
96585020-1 | DRENAJE FRUTICOLA DOSAL FRUTICOLA DOSAL | PUNTO 1 CANAL AFL. RIO QUETE QUETE | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %