## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
95232000-9 | PRODUCTORA DE AGAR S A | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Región de los Lagos | Llanquihue | Llanquihue | Llanquihue, Región de los Lagos | Datum | 19 | 667173 | 5429796 | RIO MAULLIN | DS 90-2000 | Tabla 2 | 2568 | 2006-08-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-04-01 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | NO | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | 449.03 | 49 | m3/h | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | 449.03 | 49 | m3/h | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | 449.03 | 33 | m3/h | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | 449.03 | 33 | m3/h | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.16 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 47.25 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 15.125 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 12.285 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 25.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.468 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 7.56 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 48.51 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 20.318 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 8.348 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.158 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 27.09 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 29.958 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 6.458 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 28.035 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.153 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 28.665 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.065 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.065 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.468 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 19.688 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 22.333 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 41.265 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 10.238 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 15.12 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.695 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 82.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 25.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.49 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Sulfato | mg/L | 2000 | 130 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Aceites y Grasas | mg/L | 50 | 1.16 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 29.958 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 8.348 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 20.318 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.153 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.158 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 28.035 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.065 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.468 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 10.238 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 19.688 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 22.333 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 48.51 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.695 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.065 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 27.09 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 41.265 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 28.665 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 15.12 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.468 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 6.458 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 0.042 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 15.125 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 12.285 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 47.25 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 25.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 7.56 | 2023-11-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Cloruros | mg/L | 2000 | 82.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 25.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Fósforo | mg/L | 15 | 0.49 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 75 | 3.02 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Sulfato | mg/L | 2000 | 130 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 62 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | DBO5 | mgO2/L | 300 | 21.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 25.2 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 29.212 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 13.613 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 20.516 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 21.3 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 14.742 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 19.572 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 31.261 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 28.609 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 36.414 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 25.901 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 11.726 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 32.873 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 10.399 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 24.708 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 16.657 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 14.037 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 20.288 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 33.453 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 23.507 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 25.145 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 38.289 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 17.829 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 10.949 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 13.018 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 19.744 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 29.593 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 26.577 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 26.466 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Caudal | m3/h | 449.03 | 31.946 | 2023-12-01 | Autocontrol
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 16.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 10.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 14.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 15.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 12.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 13.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 9.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | Temperatura | °C | 40 | 11.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
95232000-9 | RILES PRODUCTORA DE AGAR S.A | PUNTO 1 RIO MAULLIN | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango