## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL S A | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 662492 | 5907394 | BAHIA ESCUADRON | DS 90-2000 | Tabla 5 | 837 | 2011-06-29 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2023-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-03-01 | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2023-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-08-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2023-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 7 | m3/dia | 2023-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 6 | m3/dia | 2023-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 20 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 12 | m3/dia | 2023-03-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 12 | m3/dia | 2023-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 19 | m3/dia | 2023-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 7 | m3/dia | 2023-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 7 | m3/dia | 2023-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 38 | m3/dia | 2023-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 20 | m3/dia | 2023-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 4 | m3/dia | 2023-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 0.02 | m3/dia | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | 9999999 | 13 | m3/dia | 2023-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.108 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.01 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.08 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 31 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18 | 2023-02-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2023-02-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-02-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.14 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 40.5 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2023-01-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.25 | 2023-01-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-01-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.171 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.15 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.14 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 5.96 | 2023-03-01 | Autocontrol | 19,2 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 248 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-03-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-03-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 2.07 | 2023-03-01 | Remuestreo | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2023-03-01 | Remuestreo
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.149 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.012 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 267.1 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2023-05-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.13 | 2023-05-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-05-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.7 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 168 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 17.5 | 2023-12-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2023-12-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-12-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 1.703 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.012 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.13 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 3 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 272 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.3 | 2023-06-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.22 | 2023-06-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.4 | 2023-06-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.173 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.012 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2023-07-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 1.16 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 183.8 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2023-07-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 15.9 | 2023-07-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.32 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.013 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.15 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-04-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.05 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 8 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 35 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 2.07 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.18 | 2023-04-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.1 | 2023-04-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.14 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-09-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 1.26 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 17 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.1 | 2023-09-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2023-09-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.162 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.23 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 105.5 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2023-10-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.05 | 2023-10-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-10-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.321 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.004 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Boro | mg/L |  | 1.127 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cloruros | mg/L |  | 4838.4 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 1600000000 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | DBO5 | mgO2/L |  | 417 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.1 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fósforo | mg/L |  | 0.69 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Hierro Disuelto | mg/L |  | 0.01 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.05 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 92.7 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfato | mg/L |  | 630.6 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.7 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 110 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 14.2 | 2023-11-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.17 | 2023-11-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.3 | 2023-11-01 | Autocontrol | valor en rango
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Aluminio | mg/L | 10 | 0.951 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.007 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Cobre | mg/L | 3 | 0.05 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Estaño | mg/L | 1 | 0.012 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Fluoruro | mg/L | 6 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Manganeso | mg/L | 4 | 0.12 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Molibdeno | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | SAAM | mg/L | 15 | 2.32 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sulfuro | mg/L | 5 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 83.3 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Temperatura | °C |  | 18.5 | 2023-08-01 | Autocontrol
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | Zinc | mg/L | 5 | 0.26 | 2023-08-01 | Autocontrol | 0 %
99577100-4 | PESQUERA TUBUL | P.TUBUL | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2023-08-01 | Autocontrol | valor en rango