## Alcances sin autorización
Detalle de alcances no autorizados ETFA 058-01 AIRTESTLAB Spa
ALCANCE NO AUTORIZADO |  |  |  | Informes Verificados
Actividad | Subárea | Párametro | Método Reportado | ENELM-001-BFQ-24 | ENELM-015-BFQ-24 | ENELM-038-BFQ-24 | ENELM-049-BFQ-24 | ENELM-062-BFQ-24 | ENELM-073-BFQ-24 | ENELM-078-BFQ-24 | ENELM-094-BFQ-24
Análisis | Agua Potable | Sulfato | SM 4500-SO4 E 23st. Edition of 2017 | X | X | X | X | X | X | X
Análisis | Agua Potable | Sólidos totales disueltos | SM 2540 C 23st. Edition of 2017 | X | X | X | X | X | X | X
Análisis | Agua Potable | Cloro residual | SM 4500-Cl- I 23st. Edition of 2017 | X | X | X | X | X | X | X
Análisis | Agua Potable | Sulfato | SM 4500-SO4 E 24st. Edition of 2023 | [7 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Sólidos totales disueltos | SM 2540 C 24st. Edition of 2023 | [7 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cloro residual | SM 4500-Cl- I 24st. Edition of 2023 | [7 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Coliformes totales | SM 9221 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cianuro | SM 4500-CN E 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Nitrato | SM 4500-NO3 D 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Amoniaco | SM 4500-NH3 C 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Compuestos fenólicos | SM 5530 C 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Arsénico | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cadmio | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cromo | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Mercurio | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cobre | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Hierro | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Plomo | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Magnesio | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Manganeso | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Selenio | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Cinc | SM 3120 B 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Tetracloroeteno | SM 6200 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Benceno | SM 6200 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Tolueno | SM 6200 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Xileno | SM 6200 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | DDT+DDD+DDE | SM 6231 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | 2,4 D | SM 6231 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Lindano | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Metoxicloro | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Pentaclorofenol | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Monocloramina | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Dibromoclorometano | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Bromodiclorometano | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Tribromometano | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Triclorometano | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X
Análisis | Agua Potable | Trihalometanos | SM 6232 23st. Edition of 2017 | [5 empty] | X

## Alc modalidad ETFA no autorizad
Alcances ejecutados en modalidad ETFA sin autorización
ALCANCE
Actividad | Subárea | Párametro | Método
Análisis | Agua Potable | Cloro residual | SM 4500-Cl- I 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Cloro residual | SM 4500-Cl- I 24st. Edition of 2023
Análisis | Agua Potable | Amoniaco | SM 4500-NH3 C 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Mercurio | SM 3120 B 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Tetracloroeteno | SM 6200 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Benceno | SM 6200 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Tolueno | SM 6200 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Xileno | SM 6200 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | DDT+DDD+DDE | SM 6231 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | 2,4 D | SM 6231 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Lindano | SM 6232 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Metoxicloro | SM 6232 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Pentaclorofenol | SM 6232 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Monocloramina | SM 6232 23st. Edition of 2017
Análisis | Agua Potable | Trihalometanos | SM 6232 23st. Edition of 2017