## Concentración por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Combustible primario |  |  | Combustible alternativo (secundario) |  |  | Combustible auxiliar |  |  | Observaciones
[6 empty] | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8
1 | 9778 | Caldera CR | CG-GEV-6172 | 870 | 5026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente no operó durante el año 2023
2 | 9778 | Sistema de Inyección de agua | AB-GEV-12702 | - | 5027 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
3 | 9778 | Turbina Gas CNR | TG-GEV-4932 | 1834 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
4 | 9778 | Caldera Recuperadora de calor | CG-GEV-3381 | 1834 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | -
5 | 9778 | Calentador de gas CNR | CL-OR-3393 | PC000790-5 | 5024 | 13.73 | 1620.6667 | 1.6023e-07 | - | - | - | - | - | - | -
6 | 9778 | Caldera IN 871 | CG-GEV-12638 | 871 | 5025 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente no operó durante el año 2023