## Concentración por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Combustible primario |  |  | Combustible alternativo (secundario) |  |  | Combustible auxiliar |  |  | Observaciones
[6 empty] | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8
1 | 4585925 | Cabina de Lijado Cabypres 1 | PS-OR-48248 | - | 4658 | 5.725 | 26035 | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | 4585925 | Cabina de Lijado Cabypres 2 | PS-OR-48249 | - | 4659 | 7.04 | 16889.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | 4585925 | Caldera BOSCH | CA-OR-43302 | 9145 | 4649 | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
4 | 4585925 | Caldera BOSCH | CA-OR-43303 | 9144 |  | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
5 | 4585925 | Caldera BOSCH | CA-OR-43306 | 9143 |  | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
6 | 4585925 | Caldera BOSCH | CA-OR-43300 | 9142 |  | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
7 | 4585925 | Caldera BOSCH | CA-OR-43301 | 9132 |  | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
8 | 4585925 | Sala de Soldadura | PS-OR-2655 | PR-13663 | 4650 | 9.45 | 2923 | - | - | - | - | - | - | - | -
9 | 4585925 | Maquina de Arenado | PS-OR-2652 | 13661 | 4651 | 5.15 | 1468.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 4585925 | Cabina de Pintura y Secado | PS-OR-37003 | PR-5858 | 4652 | 9.1667 | 5597.6667 | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 4585925 | Cabina de Lijado Galley 1 | PS-OR-2648 | PR-8553 | 4653 | 4.55 | 3748.5 | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 4585925 | Cabina Pintura N3 | PS-OR-34400 | PR-16299 | 4654 | 8.2 | 6214.3333 | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 4585925 | Preparación Pintura | PS-OR-3039 | PR-13665 | 4655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente no operó durante el año 2023
14 | 4585925 | Sala Galvanoplastia | PS-OR-2802 | PR-13660 | 4656 | 8.935 | 1766 | - | - | - | - | - | - | - | -
15 | 4585925 | CAL-3 | CA-OR-2117 | CA-7446 | 4647 | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
16 | 4585925 | CAL-2 | CA-OR-2120 | CA-2900 | 4648 | - | - | 5.9913e-08 | - | - | - | - | - | - | Fuente exenta
17 | 4585925 | Cabina de lijado Galley 2 | PS-OR-2649 | PR-13659 | 4657 | 5.65 | 3569 | - | - | - | - | - | - | - | -