## Nivel de actividad por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | Tipo de fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Total Horas de operación | Combustible principal |  |  |  | Combustible secundario (alternativo) |  |  |  | Combustible auxiliar |  |  |  | Observación
[8 empty] | Horas de operación | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de operación | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de operación | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida
1 | 2897 | Planta Cogeneración | Turbina a Gas | TG-GEV-2581 | PR-15925 | 4598/4594 | 3057.13 | 3057.13 | Gas Natural | 34799003.95 | m3 | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuentes comparten ducto
2 | 2897 | HRSG | Caldera | IN-GEV-2584 | 2472-C.V. |  | - | - | Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuentes comparten ducto
3 | 2897 | Caldera 3 | Caldera | IN-GEV-2580 | 2029 | 4595 | - | - | Gas Natural | - | - | - | Petróleo N 2 (Diesel) | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
4 | 2897 | Caldera N°1 | Caldera | IN-GEV-1914 | 796 | 4596 | - | - | Gas Natural | - | - | - | Petróleo N 6 | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
5 | 2897 | Caldera N°2 | Caldera | IN-GEV-2578 | 164 | 4597 | - | - | Gas Natural | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS