## Concentración por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Combustible primario |  |  | Combustible alternativo (secundario) |  |  | Combustible auxiliar |  |  | Observaciones
[6 empty] | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8
1 | 2897 | Planta Cogeneración | TG-GEV-2581 | PR-15925 | 4598/4594 | 6.7333 | 388652 | 1.102e-07 | - | - | - | - | - | - | Fuentes comparten ducto
2 | 2897 | HRSG | IN-GEV-2584 | 2472-C.V. |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuentes comparten ducto
3 | 2897 | Caldera 3 | IN-GEV-2580 | 2029 | 4595 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
4 | 2897 | Caldera N°1 | IN-GEV-1914 | 796 | 4596 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
5 | 2897 | Caldera N°2 | IN-GEV-2578 | 164 | 4597 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS