## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
81836000-2 | COPEFRUT S A | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Región del Maule | Curico | Teno | Teno, Región del Maule | Datum | 19 | 307347 | 6142141 | CANAL SAN RAFAEL | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2710 | 2006-08-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 51.3 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 51.3 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 50.4 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 50.4 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 32.9 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 32.9 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 29.5 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 29.5 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 27.2 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 27.2 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 51.1 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 51.1 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 52.9 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 52.9 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 50.8 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 50.8 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 21.96 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 21.96 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 21.6 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | 53 | 21.6 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.23 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.23 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.111 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.111 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 16 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 19.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 17.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 18.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 9.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 9.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.25 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.25 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.13 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.13 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.36 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.36 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.21 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.74 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Aluminio | mg/L | 5 | 0.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.05 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.74 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 14.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | Temperatura | °C | 35 | 15.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
81836000-2 | COPEFRUT S.A. (CENKIWI) | PUNTO 1 CANAL SAN RAFAEL | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango