## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia de Coronel NORTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663258 | 5900128 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 1640 | 2009-12-01 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663400 | 5900383 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 781 | 2009-06-26 | Si
96929960-7 | ORIZON S A | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahia Coronel ORIENTE | Región del Biobío | Concepcion | Coronel | Coronel, Región del Biobío | Datum | 18 | 663599 | 5859599 | BAHÍA CORONEL | DS 90-2000 | Tabla 5 | 110 | 2008-01-16 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado BAHIA DE CORONEL NORTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado BAHÍA CORONEL PONIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado BAHIA CORONEL ORIENTE | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 520 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 520 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 550 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 550 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 480 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 500 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 650 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 615 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 650 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 615 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 630 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 350 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 630 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 400 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 350 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 280 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 360 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 360 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 250 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 160 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 250 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 160 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7780 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1230 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 7780 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 1230 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 4990 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11745 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6333 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 11745 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | 9999999 | 6333 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 33 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 824 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 9.07 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 107 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 228 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.96 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 885 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 13.89 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 126 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 146 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.81 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 120 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 134 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.94 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 14.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 23.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.08 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 268 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 20.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 565 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 8.69 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 74.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.99 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.2 | 2024-02-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 238 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 25.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 435 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 9.94 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 71.9 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 27 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.79 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 418 | 2024-03-01 | Autocontrol | 39,3 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 852 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 6.23 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 65.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 18 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1092 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 14.57 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 120 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 288 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 28.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 27.4 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.91 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 25.1 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.92 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 1.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.8 | 2024-03-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.32 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 246 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 611 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 12.24 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 60 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 27.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 19 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.21 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 214 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 492 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 5.24 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 42 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2024-04-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.83 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 110 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 910 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 11.19 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 111.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.06 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 98 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 500 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 4.03 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 57.5 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.13 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 20.7 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.4 | 2024-05-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.25 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 81 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 857 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 7.96 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 97 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 64 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 137 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 4.21 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39.6 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.51 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 28 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.5 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 38 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.38 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 11.88 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 109 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 465 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.16 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 29 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.52 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.14 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.1 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.69 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.68 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 18.3 | 2024-06-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 66 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 574 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 5.96 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 39 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.44 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 19 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.24 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 2.98 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.6 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.99 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 15.8 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.7 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.09 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.68 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 46 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 161 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 3.17 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 26.25 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 10.2 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.39 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 122 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 146 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 2.77 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 25.25 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 24.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.19 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 16.9 | 2024-07-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.35 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 19 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 51 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.06 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.93 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.2 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.61 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 92 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 1061 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 15.05 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 142.5 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.43 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.1 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.61 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 12.3 | 2024-08-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7780 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.36 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.85 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1230 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 0.36 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 0.85 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 24 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.75 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 7780 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 13.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 1230 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 14.4 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 7.49 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 5.57 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Boro | mg/L |  | 0.012 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Cloruros | mg/L |  | 39562 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml |  | 130000 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 1.75 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 21.2 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sulfato | mg/L |  | 1026 | 2024-11-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.72 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 174 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 11745 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 499 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 10.81 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 46.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Aceites y Grasas | mg/L | 150 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 138 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Caudal | m3/dia | 9999999 | 6333 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | DBO5 | mgO2/L |  | 738 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Fósforo | mg/L |  | 17.75 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L |  | 122.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | SAAM | mg/L | 15 | 0.17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.23 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 23.2 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | pH | Unidad | 5,5 - 9 | 6.25 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Sedimentables | ml/L/h | 20 | 0.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Temperatura | °C |  | 22.1 | 2024-12-01 | Autocontrol
96929960-7 | PLANTA ORIZON CORONEL NORTE | Bahía Coronel PONIENTE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 300 | 288 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %