## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE LIMITADA | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | BARROS ARANA 510, , Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320817 | 6337406 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3986 | 2009-10-29 | Si
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE LIMITADA | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Región Metropolitana | Chacabuco | Til til | BARROS ARANA 510, , Til til, Región Metropolitana | Datum | 19 | 320817 | 6337406 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 3209 | 2007-10-22 | No

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | 10 | 10 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.77 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 5.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 5.8 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.85 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.34 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.3 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.04 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 5.96 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.35 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.3 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.05 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-03-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.73 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.34 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.04 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.39 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 3.6 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 23.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 137 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 13.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 37 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 2.4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.04 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-06-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 9.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 3.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 3.5 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Remuestreo | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 26 | 2024-06-01 | Remuestreo | 160 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 688 | 2024-09-01 | Autocontrol | 175,2 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.18 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 12 | 2024-09-01 | Autocontrol | 20 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 237 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.2 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 1.06 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-10-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 276 | 2024-09-01 | Remuestreo | 10,4 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.1 | 2024-09-01 | Remuestreo | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 5.2 | 2024-09-01 | Remuestreo | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 101 | 2024-09-01 | Remuestreo | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.54 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 1.5 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-11-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 8.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-12-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.143 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.081 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 813 | 2024-09-01 | Autocontrol | 225,2 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.179 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 6 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 2.15 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.025 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 24.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 148 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 323 | 2024-09-01 | Autocontrol | 29,2 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.051 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.16 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 23.1 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 1.65 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 8 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol
76186718-0 | ALIMENTOS E INVERSIONES VALLES DE CHILE | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 10 | 2024-09-01 | Autocontrol