## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Región Metropolitana | Maipo | Paine | Paine, Región Metropolitana | Datum | 19 | 338546 | 6259915 | CANAL PANAMA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2369 | 2006-07-20 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 11.23 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 34.776 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 48.38 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 25.06 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 18.38 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 18.79 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 18.79 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 12.17 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 12.17 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 14.47 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 9.28 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 17.28 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 16.42 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 7.78 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | 123 | 39.9 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.65 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.49 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.16 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.52 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.06 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.01 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 6.91 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 0.86 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 33.7 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 8.64 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 21.42 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 46.33 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 73.04 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 66.82 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 18.25 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.84 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 30.96 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 66.1 | 2024-01-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.59 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.57 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 20 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.87 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.87 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 64.8 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 34.56 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 25.27 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 16.13 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 32.9 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 31.18 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 21.17 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 33.62 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 30.67 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 9.94 | 2024-02-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.516 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.29 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.84 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.63 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 39.74 | 2024-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 51.84 | 2024-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 49.25 | 2024-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 42.34 | 2024-03-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 33.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.57 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.66 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 39.74 | 2024-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 9.5 | 2024-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 25.92 | 2024-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 52.7 | 2024-04-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 7.58 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.28 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.53 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.41 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 16.42 | 2024-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 7.78 | 2024-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 21.6 | 2024-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 24.19 | 2024-05-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.648 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 16.42 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 14.69 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.87 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 24.19 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.648 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.34 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.655 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 6.91 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 4.32 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 25.06 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.655 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 11.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.79 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.78 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.1 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 6.91 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 4.32 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 25.06 | 2024-07-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 14.69 | 2024-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 13.82 | 2024-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 14.69 | 2024-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 14.69 | 2024-08-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 17.3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 14.1 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.07 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.09 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.48 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.57 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.83 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.42 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.12 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 5.18 | 2024-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 11.23 | 2024-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 4.32 | 2024-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 16.42 | 2024-09-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 5.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.88 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.98 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 19.4 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 21.6 | 2024-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 15.55 | 2024-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 8.64 | 2024-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.87 | 2024-10-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.71 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 6.74 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 4.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.26 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15.7 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 15 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 16.2 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 24.19 | 2024-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 21.6 | 2024-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 10.37 | 2024-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 25.06 | 2024-11-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 40.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 15,4 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Fósforo | mg/L | 10 | 1.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 6.3 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.46 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 8.64 | 2024-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 10.37 | 2024-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 9.5 | 2024-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 10.37 | 2024-12-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 10.6 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 13.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 19.87 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 14.69 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 16.42 | 2024-06-01 | Autocontrol
89258800-7 | EXPORTADORA UNIFRUTTI TRADERS LTDA. PLANTA LINDEROS (SISTEMA DE TRATAMIENTO DE RILES) - PAINE | PUNTO 1 CANAL PANAMA | Caudal | m3/dia | 123 | 24.19 | 2024-06-01 | Autocontrol