## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
82002200-9 | COOP AGRICOLA REMOLACHERA NUBLE C A R LTDA | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Región de Ñuble | Punilla | San Carlos | San Carlos, Región de Ñuble | Datum | 19 | 235344 | 5963526 | CANAL LAS MARGARITAS | DS 90-2000 | Tabla 1 | 1141 | 2010-04-30 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 21 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 21 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 21 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 21 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 16 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 18 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 18 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 18 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 18 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 15 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 14 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 14 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 14 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | 50 | 14 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 21 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.65 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 21 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.73 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 21 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.81 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 21 | 2024-05-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 41.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 17,4 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fósforo | mg/L | 10 | 9.7 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 50 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.91 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.93 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.89 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.85 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.77 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.58 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 18 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 24.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.81 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 18 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 18 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 70 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 18 | 2024-06-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 110 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 26.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fósforo | mg/L | 10 | 0.23 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.03 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 58 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.33 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-07-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 40 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.28 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 0.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12.9 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fósforo | mg/L | 10 | 1.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.16 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.15 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.23 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.17 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.21 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 15 | 2024-08-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 130 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 11.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.19 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.8 | 2024-05-01 | Remuestreo | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Zinc | mg/L | 3 | 0.179 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.87 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.37 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.32 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 26 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.29 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 1000 | 80 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 13.5 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.7 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Aluminio | mg/L | 5 | 1.74 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Boro | mg/L | 0.75 | 0.155 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Cadmio | mg/L | 0.01 | 0.002 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Caudal | m3/dia | 50 | 14 | 2024-09-01 | Autocontrol
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Cloruros | mg/L | 400 | 47.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Cobre | mg/L | 1 | 0.204 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | DBO5 | mgO2/L | 35 | 30 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 1.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.296 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.058 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.9 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Poder Espumógeno | mm | 7 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sulfato | mg/L | 1000 | 19.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 80 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Temperatura | °C | 35 | 20.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
82002200-9 | FERIAS C.A.R. - FERIA SAN CARLOS | PUNTO 1 CANAL LAS MARGARITAS | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.026 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %