## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
96687090-7 | PRUNESCO S A | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Región Metropolitana | Cordillera | Pirque | Pirque, Región Metropolitana | Datum | 19 | 355544 | 6277826 | CANAL DE REGADÃO PIRQUE | DS 90-2000 | Tabla 1 | 3124 | 2006-09-01 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 251 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 210 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 210 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 5 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 212 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 291 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 264 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 191 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 230 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 282 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 183 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 183 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 287 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 239 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 239 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 107 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 203 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 146 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 234 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | 9000 | 89 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 49 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37 | 2024-01-01 | Autocontrol | 5,7 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.86 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.35 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 124 | 2024-01-01 | Autocontrol | 55 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 251 | 2024-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.92 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 29.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 213 | 2024-01-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2024-01-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 80 | 2024-01-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 212 | 2024-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 91 | 2024-03-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 250 | 2024-03-01 | Autocontrol | 614,3 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 11.65 | 2024-03-01 | Autocontrol | 16,5 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 24.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 168 | 2024-03-01 | Autocontrol | 110 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 29.15 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.13 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 172 | 2024-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 264 | 2024-04-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 50 | 2024-04-01 | Autocontrol | 42,9 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 8.91 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 10.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 85 | 2024-04-01 | Autocontrol | 6,3 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.02 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.16 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2024-04-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2024-04-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 230 | 2024-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 202 | 2024-05-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 12 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.77 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.15 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 20 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.97 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.31 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 195 | 2024-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 183 | 2024-07-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 21 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.94 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.33 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 23 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.62 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.58 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 82 | 2024-08-01 | Autocontrol | 134,3 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 0.62 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.76 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 54 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 287 | 2024-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 254 | 2024-08-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.2 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 44 | 2024-08-01 | Remuestreo | 25,7 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 239 | 2024-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 206 | 2024-09-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42 | 2024-09-01 | Autocontrol | 20 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 6.69 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 18 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.36 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.26 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 27 | 2024-09-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 14000 | 2024-11-01 | Autocontrol | 6900 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 9 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.52 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.25 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.38 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 11 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 21.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 146 | 2024-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 184 | 2024-11-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 29 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-11-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 4 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 13 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.94 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.48 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 28.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 89 | 2024-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 118 | 2024-12-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.35 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 27 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 203 | 2024-10-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 20 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 2.19 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.6 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 31 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 22.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.94 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.21 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 25 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.94 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 25 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 3000 | 2024-02-01 | Autocontrol | 1400 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 14 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 1.26 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 4.95 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.84 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 85 | 2024-02-01 | Autocontrol | 6,3 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 24.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 210 | 2024-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 26.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 225 | 2024-02-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 7 | 2024-02-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2024-02-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 262 | 2024-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 282 | 2024-06-01 | Autocontrol
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Coliformes Fecales o Termotolerantes | NMP/100 ml | 200 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 354 | 2024-06-01 | Autocontrol | 911,4 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Fósforo | mg/L | 10 | 5.01 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 5.68 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Poder Espumógeno | mm | 7 | 0.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 32 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 11.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Temperatura | °C | 35 | 18.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.38 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.07 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2024-06-01 | Remuestreo | 0 %
96687090-7 | PRUNESCO S.A. (CIRUELAS) - PIRQUE | PUNTO 1 CANAL DE RIEGO PIRQUE | Caudal | m3/dia | 9000 | 222 | 2024-10-01 | Autocontrol