## Nivel de actividad por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | Tipo de fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Total horas de funcionamiento | Combustible principal |  |  |  | Combustible secundario (alternativo) |  |  |  | Combustible auxiliar 1 |  |  |  | Combustible auxiliar 2 |  |  |  | Combustible auxiliar 3 |  |  |  | Observación
[8 empty] | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida | Horas de funcionamiento | Nombre combustible | Consumo efectivo | Unidad de medida
1 | 5477456 | Bomba de Incendio N1 | Proceso con Combustión | CL-OR-53346 | - | 4384 | 19.5 | 19.5 | Petróleo N 2 (Diesel) | 906.1 | lt | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
2 | 5477456 | Bomba de Incendio N2 | Proceso con Combustión | CL-OR-53347 | - | 4385 | 15 | 15 | Petróleo N 2 (Diesel) | 730 | lt | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
3 | 9898 | Caldera Industrial IN-2408 | Caldera | IN-GEV-16979 | IN-2408 | 4300 | - | - | Gas Natural | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
4 | 9898 | Turbina PR-15149 | Turbina a Gas | TG-GEV-19446 | PR-15149 | 4301 | - | - | Gas Natural | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
5 | 9898 | Secador de Papel PR-2375 | Proceso con Combustión | SC-OR-17174 | PR-2375 | 4302 | 7797.9 | 7797.9 | Gas Natural | 1326071.676 | kg | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
6 | 9898 | Secador de Papel PR-6476 | Proceso con Combustión | SC-OR-17202 | PR-6476 | 4303 | 8182.9 | 8182.9 | Gas Natural | 1468304.705 | kg | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
7 | 9898 | Secador de Papel PR-13157 | Proceso con Combustión | SC-OR-17212 | PR13157 | 4304 | 8485.5 | 8485.5 | Gas Natural | 1737021.179 | kg | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
8 | 9898 | Bomba de Incendio 1 | Proceso con Combustión | CL-OR-52543 | - | 4306 | 29 | 29 | Petróleo N 2 (Diesel) | 2958 | lt | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
9 | 2974 | Pañalera Adulto2 PÑ2 PR-14633 | Proceso sin Combustión | PS-OR-5578 | PR-14633 | 4215 | 5400 | 5400 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 2974 | Pañalera PÑ-B3 PR-13716 | Proceso sin Combustión | PS-OR-5558 | PR-13716 | 4216 | 5504 | 5504 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 2974 | Pañalera 4 PR-17263 | Proceso sin Combustión | PS-OR-5584 | PR-17263 | 4217 | 6040 | 6040 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 2974 | Toallera TO2 PR-13715 | Proceso sin Combustión | PS-OR-5597 | PR-13715 | 4218 | 5120 | 5120 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 2974 | Papel MP16 PR-1482 | Proceso con Combustión | SC-OR-5592 | PR-1482 | 4213 | 8211.53 | 8211.53 | Gas Natural | 2005.07 | Ton | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
14 | 2974 | Papel MP17 PR-1483 | Proceso con Combustión | SC-OR-5594 | PR-1483 | 4214 | 8285 | 8285 | Gas Natural | 1117.02 | Ton | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | -
15 | 2974 | de Celulosa R1 PR-13714 | Proceso sin Combustión | PS-OR-51313 | PR-13714 | 4219 | 0 | 0 | No aplica | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente no operó durante el año 2024