## Concentración por fuente
ID | Código V.U. del establecimiento | Nombre de la fuente | N° registro RFP | N° registro Seremi de Salud | ID Ducto | Combustible primario |  |  |  | Combustible alternativo (secundario) |  |  |  | Combustible auxiliar 1 |  |  |  | Combustible auxiliar 2 |  |  |  | Combustible auxiliar 3 |  |  |  | Observaciones
[6 empty] | Nombre combustible | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Nombre combustible | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Nombre combustible | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Nombre combustible | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8 | Nombre combustible | Concentración de MP [mg/m3N] | Caudal de emisión [m3/hr] | Factor de emisión/Factor CCF8
1 | 5477456 | Bomba de Incendio N1 | CL-OR-53346 | - | 4384 | Petróleo N 2 (Diesel) | - | - | 0,005092623 Ton/m3 | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | Titular ingresa factor de emisión (Impuesto Verde)
2 | 5477456 | Bomba de Incendio N2 | CL-OR-53347 | - | 4385 | Petróleo N 2 (Diesel) | - | - | 0,005092623 Ton/m3 | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | Titular ingresa factor de emisión (Impuesto Verde)
3 | 9898 | Caldera Industrial IN-2408 | IN-GEV-16979 | IN-2408 | 4300 | Gas Natural | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
4 | 9898 | Turbina PR-15149 | TG-GEV-19446 | PR-15149 | 4301 | Gas Natural | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | Fuente mantiene implementado un CEMS
5 | 9898 | Secador de Papel PR-2375 | SC-OR-17174 | PR-2375 | 4302 | Gas Natural | 1.7 | 9342 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | -
6 | 9898 | Secador de Papel PR-6476 | SC-OR-17202 | PR-6476 | 4303 | Gas Natural | 5.5 | 8441.0333 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | -
7 | 9898 | Secador de Papel PR-13157 | SC-OR-17212 | PR13157 | 4304 | Gas Natural | 1.75 | 17776.5 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | -
8 | 9898 | Bomba de Incendio 1 | CL-OR-52543 | - | 4306 | Petróleo N 2 (Diesel) | - | - | 0,005092623 Ton/m3 | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | Titular ingresa factor de emisión (Impuesto Verde)
9 | 2974 | Pañalera Adulto2 PÑ2 PR-14633 | PS-OR-5578 | PR-14633 | 4215 | No aplica | 8.9333 | 37779.9333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
10 | 2974 | Pañalera PÑ-B3 PR-13716 | PS-OR-5558 | PR-13716 | 4216 | No aplica | 3.1 | 21302 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
11 | 2974 | Pañalera 4 PR-17263 | PS-OR-5584 | PR-17263 | 4217 | No aplica | 5.4667 | 36265.6667 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
12 | 2974 | Toallera TO2 PR-13715 | PS-OR-5597 | PR-13715 | 4218 | No aplica | 3.2 | 16498 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
13 | 2974 | Papel MP16 PR-1482 | SC-OR-5592 | PR-1482 | 4213 | Gas Natural | 6.75 | 9986 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | -
14 | 2974 | Papel MP17 PR-1483 | SC-OR-5594 | PR-1483 | 4214 | Gas Natural | 4.2 | 7039.3333 | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | No utiliza | - | - | - | -
15 | 2974 | de Celulosa R1 PR-13714 | PS-OR-51313 | PR-13714 | 4219 | No aplica | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fuente no operó durante el año 2024