## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si
93329000-k | DAVID DEL CURTO SA | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Región del Maule | Linares | Retiro | Retiro, Región del Maule | Datum | 19 | 258301 | 6019355 | CANAL SANTA TERESA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 208 | 2007-01-18 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.25 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.25 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.78 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.78 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 14.62 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 14.62 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 8.51 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 8.51 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 8.51 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.8 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.8 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 25.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | 26 | 25.6 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.25 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0.25 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.14 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.14 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 0 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.97 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.97 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 1.63 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.19 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 13.19 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.42 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.42 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 5.37 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 5.37 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.46 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 11.46 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.98 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | 26 | 23.98 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.007 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 7.78 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.36 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.31 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 20.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 23 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 25.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 11.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 24.62 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.43 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.049 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 9.76 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 4.78 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.002 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 8 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.62 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.03 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.74 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.44 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-04-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.3 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 15.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 15.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.035 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 34 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.36 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.4 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 3.28 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 14.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 18 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.014 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 65 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.73 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.3 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.21 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.252 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 11.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 4 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Hidrocarburos Fijos | mg/L | 10 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Indice Fenol | mg/L | 0.5 | 0.031 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.97 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 26 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.58 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.3 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 1.71 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Cloruros | mg/L | 400 | 21.1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 42 | 2024-04-01 | Autocontrol | 20 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 1 CANAL SANTA TERESA | Aluminio | mg/L | 5 | 0.118 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.25 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.63 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.4 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.7 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.9 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 23.98 | 2024-12-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2.1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 13.99 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.25 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 6.9 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.7 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.4 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 11.46 | 2024-07-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.72 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 13 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2024-03-01 | Remuestreo | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.22 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.28 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 12.07 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.27 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 23.42 | 2024-05-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.35 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.92 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 7.9 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 9.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 10.8 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 5.37 | 2024-06-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.55 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 7 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 11.05 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.4 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 14.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 13.19 | 2024-04-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 62 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.76 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.54 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.4 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.7 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 13.97 | 2024-03-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 86 | 2024-03-01 | Autocontrol | 7,5 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.74 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 1.14 | 2024-02-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.8 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 9.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | fuera de rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 60 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 15.2 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.79 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.02 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.04 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.04 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.3 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.72 | 2024-02-01 | Remuestreo | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.8 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 16.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 17.4 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 18.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 10 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Caudal | m3/dia |  | 0.25 | 2024-01-01 | Autocontrol
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 2 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.369 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 40 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
93329000-k | DAVID DEL CURTO S.A. (RETIRO) | PUNTO 2 CANAL SANTA TERESA | Temperatura | °C | 35 | 19.69 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %