## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES LIMITADA | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Región de la Araucanía | Cautin | Freire | CAMINO FREIRE - VILLARRICA KM 6 1, Freire, Región de la Araucanía | Datum | 19 | 711770 | 5682891 |  | DS 46-2002 | Tabla 1 | 1113 | 2011-04-04 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-06-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-09-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.59 | m3/dia | 2024-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.12 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.25 | m3/dia | 2024-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.3 | m3/dia | 2024-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.033 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.004 | m3/dia | 2024-05-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.121 | m3/dia | 2024-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 4.12 | m3/dia | 2024-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.216 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.24 | m3/dia | 2024-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.239 | m3/dia | 2024-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.249 | m3/dia | 2024-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.289 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.738 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 1.017 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | 9999999 | 0.08 | m3/dia | 2024-12-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 2.29 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 203 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 8.99 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 8.5 | 2024-01-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.1 | 2024-01-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.59 | 2024-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 8.5 | 2024-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-01-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 69.9 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.37 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.58 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.12 | 2024-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrato | mg/L |  | 0.5 | 2024-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrito | mg/L |  | 0.03 | 2024-02-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 18.8 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 6.07 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.75 | 2024-04-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.65 | 2024-04-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.3 | 2024-04-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 6.77 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.8 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 2.2 | 2024-07-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.67 | 2024-07-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 4.12 | 2024-07-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 3 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 33.6 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 11 | 2024-08-01 | Autocontrol | 10 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.03 | 2024-08-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.7 | 2024-08-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.216 | 2024-08-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.5 | 2024-08-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 59.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 3.6 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.01 | 2024-09-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.88 | 2024-09-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.239 | 2024-09-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 41.7 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.2 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.04 | 2024-10-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.27 | 2024-10-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.249 | 2024-10-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 1.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aluminio | mg/L | 5 | 0.161 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Arsénico | mg/L | 0.01 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Benceno | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Boro | mg/L | 0.75 | 0.112 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cadmio | mg/L | 0.002 | 0.002 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.289 | 2024-11-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cianuro | mg/L | 0.2 | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 404 | 2024-11-01 | Autocontrol | 61,6 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cobre | mg/L | 1 | 0.089 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cromo Hexavalente | mg/L | 0.05 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Fluoruro | mg/L | 1.5 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Hierro Disuelto | mg/L | 5 | 0.187 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.019 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Mercurio | mg/L | 0.001 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.009 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 2.4 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Níquel | mg/L | 0.2 | 0.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Pentaclorofenol | mg/L | 0.009 | 0.001 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Plomo | mg/L | 0.05 | 0.02 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Selenio | mg/L | 0.01 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfato | mg/L | 250 | 6.04 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Sulfuro | mg/L | 1 | 0.1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tetracloroeteno | mg/L | 0.04 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Tolueno | mg/L | 0.7 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Triclorometano | mg/L | 0.2 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Xileno | mg/L | 0.5 | 0.005 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Zinc | mg/L | 3 | 0.093 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.01 | 2024-11-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 24.6 | 2024-11-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 4.4 | 2024-12-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 46.9 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.78 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.2 | 2024-03-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.41 | 2024-03-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.25 | 2024-03-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-05-01 | Remuestreo | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 0.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 16.6 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 1.92 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 1.5 | 2024-06-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.91 | 2024-06-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.121 | 2024-06-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 5.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 21 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 4.5 | 2024-12-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 11.2 | 2024-12-01 | Autocontrol | 12 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.24 | 2024-12-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 1.017 | 2024-12-01 | Autocontrol
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Aceites y Grasas | mg/L | 10 | 17.5 | 2024-05-01 | Autocontrol | 75 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Cloruros | mg/L | 250 | 55.2 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 10 | 0.6 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | N-Nitrato + N-Nitrito | mg/L | 10 | 0.8 | 2024-05-01 | Autocontrol | 0 %
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 6.47 | 2024-05-01 | Autocontrol | valor en rango
76046471-6 | LACTEOS PELALES | PUNTO 1 | Caudal | m3/dia |  | 0.033 | 2024-05-01 | Autocontrol