## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO SPA | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Cachapoal | Graneros | calle sin nombre 0, Graneros, Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | Datum | 19 | 341427 | 6226926 | CANAL LA CERDA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 447 | 2016-05-19 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2024-01-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-02-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | - | NO APLICA | NO APLICA
2024-03-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-06-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-07-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-08-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-09-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-10-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2024-11-01 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA
2024-12-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | 7 | 4.5 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | 7 | 7 | m3/dia | 2024-11-01 | Autocontrol
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | 7 | 1 | m3/dia | 2024-02-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 37.7 | 2024-02-01 | Autocontrol | 7,7 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Fósforo | mg/L | 10 | 0.294 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 1.17 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 15 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Temperatura | °C | 35 | 10.5 | 2024-02-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.1 | 2024-02-01 | Autocontrol | valor en rango
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Aceites y Grasas | mg/L | 20 | 1.3 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 158 | 2024-11-01 | Autocontrol | -
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Fósforo | mg/L | 10 | 2.13 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 3.9 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Poder Espumógeno | mm | 7 | 1 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 39 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | Temperatura | °C | 35 | 17 | 2024-11-01 | Autocontrol | 0 %
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.8 | 2024-11-01 | Autocontrol | -
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | DBO5 | mgO2/L | 35 | 259 | 2024-11-01 | Remuestreo | -
76412835-4 | COMERCIAL RIO BLANCO (PLANTA GRANEROS) | CAMARA CANAL CERDA | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 5.6 | 2024-11-01 | Remuestreo | -