## Información UF
RUT | Razón Social | Unidad Fiscalizable | Punto Descarga | Región | Provincia | Comuna | Dirección | DATUM | HUSO | UTM Este | UTM Norte | Cuerpo Receptor | Norma | Tabla Cumplimiento | RPM | RPM Fecha | Vigencia
77856200-6 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES | TRES VALLES | PUNTO 2 QUEBRADA MANQUEHUA | Región de Coquimbo | Choapa | Salamanca | Ruta D-81 S/N, km 221, Salamanca, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 314348 | 6481999 | QUEBRADA MANQUEHUA | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2070 | 2011-06-07 | Si
77856200-6 | SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Región de Coquimbo | Choapa | Salamanca | Ruta D-81 S/N, km 221, Salamanca, Región de Coquimbo | Datum | 19 | 314348 | 6481999 | QUEBRADA CARCAMO | DS 90-2000 | Tabla 1 | 2070 | 2011-06-07 | Si

## Resumen evaluación
Período evaluado PUNTO 2 QUEBRADA MANQUEHUA | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2025-01-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-02-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-03-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-04-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-05-01 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-06-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-07-01 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
Período evaluado PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | N° de hechos constatados
| 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia
2025-01-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-02-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-03-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-04-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-05-01 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-06-01 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA
2025-07-01 | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA

## Reporte de caudal
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Caudal max comprometido | Caudal reportado | Unidad | Período | Tipo
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 20390 | m3/dia | 2025-01-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 208 | m3/dia | 2025-02-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 158 | m3/dia | 2025-03-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 158 | m3/dia | 2025-03-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 195 | m3/dia | 2025-04-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 175 | m3/dia | 2025-05-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 199 | m3/dia | 2025-06-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | 9999999 | 186 | m3/dia | 2025-07-01 | Autocontrol

## Reporte de calidad
RUT | Unidad Fiscalizable | Punto | Parámetro | Unidad | Límite exigido | Valor reportado | Periodo | Tipo | % de Excedencia
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.23 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 20390 | 2025-01-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.1 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.078 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 593.1 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 25.8 | 2025-01-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.95 | 2025-01-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.29 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 158 | 2025-03-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.23 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.028 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.32 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 523 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2025-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.29 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 158 | 2025-03-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.23 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.028 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.32 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 523 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 21.1 | 2025-03-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.86 | 2025-03-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.05 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 502 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 12 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 7.55 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.61 | 2025-02-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.07 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.01 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 208 | 2025-02-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.04 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.032 | 2025-02-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.21 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.02 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.071 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.29 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.9 | 2025-04-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 16 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 472.5 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 16.33 | 2025-04-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 195 | 2025-04-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.19 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.1 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.03 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.03 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 14.3 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.68 | 2025-05-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 14 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 582 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 14.8 | 2025-05-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 175 | 2025-05-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.44 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.001 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.35 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.01 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.071 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.01 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 13.89 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 8.09 | 2025-06-01 | Autocontrol | valor en rango
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 10 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 506.27 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 11.51 | 2025-06-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 199 | 2025-06-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Aluminio | mg/L | 5 | 0.08 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Arsénico | mg/L | 0.5 | 0.003 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Caudal | m3/dia | 9999999 | 186 | 2025-07-01 | Autocontrol
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Cobre | mg/L | 1 | 0.078 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Fósforo | mg/L | 10 | 0.5 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Manganeso | mg/L | 0.3 | 0.3 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Molibdeno | mg/L | 1 | 0.004 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Nitrógeno Total Kjeldahl | mg/L | 50 | 0.6 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sulfato | mg/L | 1000 | 477 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Sólidos Suspendidos Totales | mg/L | 80 | 5 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | Temperatura | °C | 35 | 11.58 | 2025-07-01 | Autocontrol | 0 %
77856200-6 | TRES VALLES | PUNTO 1 QUEBRADA CARCAMO | pH | Unidad | 6 - 8,5 | 7.51 | 2025-07-01 | Autocontrol | valor en rango