INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

LÁCTEOS SAN IGNACIO LTDA. (BULNES)

DFZ-2017-3547-VIII-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | JUAN EDUARDO JOHNSON VIDAL VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 18-05-2017 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “LACTEOS SAN IGNACIO LTDA. (BULNES)”, en el marco de las normas de emisión DS.46/02 DS.90/00 para el reporte del período correspondiente a MAYO del año 2016.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran: El volumen de descarga informado excede el valor límite indicado en su programa de monitoreo; El período controlado presenta parámetros que exceden el valor límite indicado en la norma; El titular remite información falsa o errónea al informar No Descarga a través del PUNTO 2 para el período evaluado.

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LÁCTEOS SAN IGNACIO LTDA. |  | RUT o RUN: 79979510-8 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: LÁCTEOS SAN IGNACIO LTDA. (BULNES) |  |  |  |
| Dirección: FUNDO PITE S/N, BULNES, VIII REGIÓN | Región: VIII REGIÓN DEL BIOBÍO | Provincia: ÑUBLE | Comuna: BULNES |
| Correo electrónico: DASEGURIDAD@HOTMAIL.COM; LVIVEROS@LACTEOSSANIGNACIO.CL |  | Teléfono: |  |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período de MAYO del 2016. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 5432 de fecha 07-12-2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | Las Normas de Emisión que regulan la actividad son: N° 46/2002 Establece Norma de Emisión de Residuos Líquidos a Aguas Subterráneas N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | Código CIIU | N° RPM | Fecha emisión RPM | Último período Control Directo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | DS.46/02 | TABLA 2 | MARZO | ACUIFERO BV | 31121 | 5432 | 07-12-2012 |  |
| PUNTO 2 | DS.90/00 | TABLA 1 | MARZO | CANAL AFLUENTE RIO LARQUI (BULNES, VIII REGION) | 31121 | 5432 | 07-12-2012 |  |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

|  |  | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Punto Descarga | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 (INFILTRACION) | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| PUNTO 2 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO | NO | NO APLICA |

4.3. Otros hechos

4.3.1. En el curso del período evaluado, el establecimiento industrial fue sometido a fiscalización a través de medición y análisis, realizado al punto de descarga PUNTO 2. Los resultados están incluidos en el presente informe.

Cabe mencionar que existe una contradicción entre lo informado por el titular a través del Sistema de Autocontroles de Establecimientos Industriales, administrado por la SISS, donde con fecha 06/06/2016 notifica a la autoridad que no ha efectuado descarga de riles al CANAL AFLUENTE AL RIO LARQUI durante todo el período de mayo de 2016, es decir, desde el 01 al 31 de dicho mes. Sin embargo, en la actividad de medición y análisis ejecutada por la SISS con fecha 25/05/2016, se verifica la descarga de 78,048 m3/d de residuos líquidos, excediendo el valor límite normativo de los parámetros DBO5, Cloruros y Coliformes Fecales.

Resultados Analíticos de Parámetros

| Parámetro | Unidad | Muestra | Tipo de Control | Límite Exigido | Valor Obtenido | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DBO5 | mg/l | 1804205 | CD | 35 | 465 | Valor excedido |
| SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES | mg/l | 1804205 | CD | 80 | 64 | Valor no excedido |
| PODER ESPUMOGENO | mm | 1804205 | CD | 7 | 3 | Valor no excedido |
| ACEITES Y GRASAS | mg/l | 1804205 | CD | 20 | <5 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804199 | CD | 35 | 19 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804200 | CD | 35 | 19,1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804201 | CD | 35 | 19,1 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804202 | CD | 35 | 19,3 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804203 | CD | 35 | 18,8 | Valor no excedido |
| TEMPERATURA | °C | 1804204 | CD | 35 | 18,7 | Valor no excedido |
| CLORUROS | mg/l | 1804205 | CD | 400 | 814 | Valor excedido |
| PH | unidades de pH | 1804199 | CD | 6 - 8,5 | 7,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1804200 | CD | 6 - 8,5 | 7,5 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1804201 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1804202 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1804203 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| PH | unidades de pH | 1804204 | CD | 6 - 8,5 | 7,4 | Valor no excedido |
| COLIFORMES FECALES | NMP/100 ml | 1804206 | CD | 1000 | 5000 | Valor excedido |
| NITROGENO TOTAL KJELDAHL | mg/l | 1804205 | CD | 50 | 37 | Valor no excedido |

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron las siguientes no conformidades:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1, Otros Hechos | Remite Información falsa o errónea | El titular informa no haber efectuado descarga Riles durante todo el período del mes de mayo de 2016, comprendido desde el día 1 al 31 del mismo. Sin embargo, la actividad de medición y análisis efectuada por la SISS el día 25/05/2016 constata la descarga de riles al Canal Afluente al Río Larqui, la que además excede el valor límite indicado en la norma para los parámetros DBO5, Cloruros y Coliformes Fecales |
| 6 | Caudal bajo Resolución | El establecimiento industrial excede el volumen de descarga límite indicado en su programa de monitoreo durante el período controlado de MAYO de 2016. |
| 7 | Parámetros bajo norma | El establecimiento industrial presenta una superación de los niveles de tolerancia respecto de contaminantes establecidos en la norma de emisión, durante el período controlado de MAYO de 2016. |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 1 (INFILTRACION) |
| 2 | Ficha de resultados de autocontrol PUNTO 2 |
| 3 | CONTROL DIRECTO 05-2016_Lacteos San Ignacio Ltda. (Bulnes).pdf.pdf |