## Hoja1
INFORMACIÓN SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS AFLORADAS DESDE TUNELES DEL PROYECTO ALTO MAIPO
Respuesta requerimiento N° 2 de Resolución Exenta N° 1012/2016
Sistema de Tratamiento | Capacidad (l/s) | Inicio de construcción | Inicio de operación | Portal o túnel de origen
Sistema Frente de trabajo V1 | 25 | 2016-06-22 | 2016-10-01 | Portal V1
Sistema Frente de trabajo VA4 | 25 | 2016-05-03 | 2016-08-24 | Portal VA4
Sistema Frente de trabajo V5 | 25 | 2016-03-18 | 2016-07-01 | Portal V5
Sistema Frente de trabajo VA1 | 25 | 2016-06-28 | No se ha iniciado su operación | Portal VA1
Sistema Frente de trabajo VL4 | 60 | 2015-11-14 | 2016-03-01 | Portal VL4
Sistema Frente de trabajo VL5 | 60 | 2015-11-15 | 2016-03-01 | Portal VL5
Sistema Frente de trabajo VL8 | 25 | 2016-06-14 | No se ha iniciado su operación | Portal VL7
Sistema Frente de trabajo L1 | 25 | 2016-06-14 | 2016-09-30 | Portal L1
Sistema Frente de trabajo VA2 | 25 | 2016-06-28 | No se ha iniciado su operación | Portal VA2