## Caracterización calidad aguas
Tabla caracterización calidad de aguas sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Fecha | Hora | Descarga Emergencia |  |  | Agua tratada Plantas de Infiltración |  |  | Agua tratada PT Riles
|  | pH | T (°C) | Conductividad (µs/cm) | pH | T (°C) | Conductividad (µs/cm) | pH | T (°C) | Conductividad (µs/cm)
2017-12-12 | 8:28 | No descarga |  |  | 8.16 | 17.1 | 543
2017-12-12 | 12:58 | No descarga |  |  | 7.97 | 19.3 | 692
2017-12-12 | 16:31 | No descarga |  |  | 8.27 | 20.2 | 725 | 7.76 | 20.6 | 983
2017-12-13 | 9:01 | No descarga |  |  | 8.21 | 19.8 | 412 | 7.83 | 20 | 548
2017-12-13 | 15:09 | No descarga |  |  | 8.18 | 22 | 664 | 6.49 | 19.6 | 762
2017-12-13 | 17:09 | No descarga |  |  | 7.87 | 21.6 | 584 | 7.37 | 21.5 | 1201
2017-12-14 | 10:08 | No descarga |  |  | 8.1 | 19.9 | 491 | 6.21 | 12.3 | 444
2017-12-14 | 13:16 | No descarga |  |  | 7.39 | 20.2 | 373 | No descarga
2017-12-14 | 15:48 | No descarga |  |  | 7.5 | 17.2 | 473 | No descarga
2017-12-15 | 8:37 | No descarga |  |  | 7.06 | 18.6 | 370 | No descarga
2017-12-15 | 12:32 | No descarga |  |  | 7.41 | 21.1 | 590 | No descarga
2017-12-15 | 15:40 | No descarga |  |  | 6.75 | 23 | 909 | No descarga
2017-12-16 | 8:30 | No descarga |  |  | 7.18 | 17.6 | 377 | No descarga
2017-12-16 | 13:07 | No descarga |  |  | 7.8 | 18.7 | 368 | No descarga
2017-12-16 | 16:03 | No descarga |  |  | 7.47 | 18.9 | 389 | No descarga
2017-12-17 | 8:30 | No descarga |  |  | 7.63 | 16.8 | 373 | No descarga
2017-12-17 | 12:18 | No descarga |  |  | 7.89 | 18.8 | 380 | No descarga
2017-12-17 | 15:36 | No descarga |  |  | 7.82 | 19.3 | 405 | No descarga
2017-12-18 | 8:12 | No descarga |  |  | 7.48 | 18.5 | 360 | No descarga
2017-12-18 | 15:09 | No descarga |  |  | 7.75 | 24 | 391 | No descarga
2017-12-18 | 16:17 | No descarga |  |  | 7.85 | 22.8 | 373 | No descarga
2017-12-19 | 8:44 | No descarga |  |  | 7.93 | 17.7 | 366 | No descarga
2017-12-19 | 12:58 | No descarga |  |  | 7.95 | 20.6 | 352 | No descarga
2017-12-19 | 15:58 | No descarga |  |  | 9.21 | 21.2 | 326 | No descarga
2017-12-20 | 7:54 | No descarga |  |  | 8.48 | 18.3 | 333 | No descarga
2017-12-20 | 11:57 | No descarga |  |  | 8.21 | 19.5 | 340 | No descarga
2017-12-20 | 16:53 | No descarga |  |  | 8.23 | 23.4 | 341 | No descarga
2017-12-21 | 8:38 | No descarga |  |  | 8.49 | 17.3 | 414 | No descarga
2017-12-21 | 12:04 | No descarga |  |  | 8.02 | 20.4 | 398 | 7.4 | 20.1 | 389
2017-12-21 | 15:38 | No descarga |  |  | 8.43 | 21.8 | 353 | 7.66 | 23.5 | 400
2017-12-22 | 8:42 | No descarga |  |  | 7.84 | 17.7 | 385 | No descarga
2017-12-22 | 12:46 | No descarga |  |  | 7.77 | 20.1 | 439 | No descarga
2017-12-22 | 15:17 | No descarga |  |  | 8.46 | 16 | 231 | No descarga
2017-12-23 | 8:34 | No descarga |  |  | 7.52 | 18.1 | 390 | No descarga
2017-12-23 | 12:36 | No descarga |  |  | 6.41 | 20 | 372 | No descarga
2017-12-23 | 16:15 | No descarga |  |  | 8.92 | 20 | 371 | No descarga
2017-12-24 | 8:22 | No descarga |  |  | 6.89 | 13.1 | 211 | No descarga
2017-12-24 | 13:01 | No descarga |  |  | 6.81 | 20 | 481 | No descarga
2017-12-24 | 15:16 | No descarga |  |  | 6.77 | 16.3 | 771 | No descarga
2017-12-25 | 8:27 | No descarga |  |  | 7.93 | 18.1 | 406 | No descarga
2017-12-25 | 13:23 | No descarga |  |  | 7.11 | 15.8 | 542 | No descarga
2017-12-25 | 15:24 | No descarga |  |  | 7.37 | 20.9 | 425 | No descarga
2017-12-26 | 8:14 | No descarga |  |  | 7.38 | 18.3 | 477 | No descarga
2017-12-26 | 12:13 | No descarga |  |  | 6.94 | 20.7 | 341 | No descarga
2017-12-26 | 15:35 | No descarga |  |  | 7.92 | 20.5 | 344 | No descarga
2017-12-27 | 8:16 | No descarga |  |  | 7.3 | 14 | 491 | No descarga
2017-12-27 | 11:50 | No descarga |  |  | 9.46 | 20.6 | 294 | No descarga
2017-12-27 | 15:43 | No descarga |  |  | 6.52 | 20.6 | 449 | No descarga
2017-12-28 | 8:22 | No descarga |  |  | 8.09 | 19.9 | 405 | No descarga
2017-12-28 | 12:20 | No descarga |  |  | 7.77 | 20.1 | 370 | No descarga
2017-12-28 | 16:53 | No descarga |  |  | 7.88 | 28.4 | 343 | No descarga
2017-12-29 | 8:20 | No descarga |  |  | 8.3 | 18.3 | 434 | No descarga
2017-12-29 | 12:06 | No descarga |  |  | 7.84 | 20.5 | 380 | No descarga
2017-12-29 | 15:59 | No descarga |  |  | 8.63 | 24.7 | 415 | No descarga
2017-12-30 | 8:30 | No descarga |  |  | 7.95 | 18.3 | 323 | No descarga
2017-12-30 | 12:08 | No descarga |  |  | 8.01 | 20.9 | 339 | No descarga
2017-12-30 | 15:46 | No descarga |  |  | 8.71 | 26.6 | 291 | No descarga
2017-12-31 | 8:38 | No descarga |  |  | 8.39 | 15.6 | 297 | No descarga
2017-12-31 | 13:18 | No descarga |  |  | 7.73 | 20.1 | 333 | No descarga
2017-12-31 | 15:36 | No descarga |  |  | 7.79 | 20.8 | 307 | No descarga
2018-01-01 | 8:25 | No descarga |  |  | 7.85 | 18.4 | 328 | No descarga
2018-01-01 | 12:49 | No descarga |  |  | 7.79 | 19.7 | 336 | No descarga
2018-01-01 | 15:18 | No descarga |  |  | 8.3 | 26.3 | 397 | No descarga
2018-01-02 | 8:19 | No descarga |  |  | 7.82 | 17.9 | 616 | No descarga
2018-01-02 | 12:49 | No descarga |  |  | 8.06 | 20 | 370 | No descarga
2018-01-02 | 16:24 | No descarga |  |  | 8.01 | 20 | 330 | No descarga
2018-01-03 | 8:47 | No descarga |  |  | 6.95 | 19.4 | 535 | No descarga
2018-01-03 | 12:04 | No descarga |  |  | 7.9 | 19.5 | 341 | No descarga
2018-01-03 | 16:17 | No descarga |  |  | 7.61 | 20.7 | 318 | No descarga
2018-01-04 | 8:53 | No descarga |  |  | 8.29 | 18.5 | 443 | No descarga
2018-01-04 | 12:50 | No descarga |  |  | 6.36 | 18.6 | 276 | No descarga
2018-01-04 | 15:53 | No descarga |  |  | 7.24 | 20.1 | 464 | No descarga
2018-01-05 | 8:14 | No descarga |  |  | 8.54 | 18.1 | 290 | No descarga
2018-01-05 | 13:29 | No descarga |  |  | 7.66 | 21.2 | 501 | No descarga
2018-01-05 | 16:36 | No descarga |  |  | 8.3 | 17.4 | 495 | No descarga
2018-01-06 | 8:53 | No descarga |  |  | 8.01 | 19.1 | 487 | No descarga
2018-01-06 | 12:27 | No descarga |  |  | 7.87 | 21 | 820 | No descarga
2018-01-06 | 16:16 | No descarga |  |  | 8.16 | 20.6 | 418 | No descarga
2018-01-07 | 8:56 | No descarga |  |  | 8.21 | 19 | 449 | No descarga
2018-01-07 | 12:08 | No descarga |  |  | 7.94 | 23.4 | 497 | No descarga
2018-01-07 | 15:32 | No descarga |  |  | 8.19 | 25.9 | 340 | No descarga
2018-01-08 | 9:23 | No descarga |  |  | 8.3 | 20 | 440 | No descarga
2018-01-08 | 12:54 | No descarga |  |  | 8.06 | 19.7 | 342 | No descarga
2018-01-08 | 16:15 | No descarga |  |  | 8.13 | 20.2 | 351 | No descarga
2018-01-09 | 8:49 | No descarga |  |  | 7.39 | 18.4 | 330 | No descarga
2018-01-09 | 12:20 | No descarga |  |  | 7.96 | 19.8 | 373 | No descarga
2018-01-09 | 17:38 | No descarga |  |  | 7.86 | 22.5 | 312 | No descarga
2018-01-10 | 8:40 | No descarga |  |  | 7.01 | 18.9 | 364 | No descarga
2018-01-10 | 13:23 | No descarga |  |  | 7.25 | 21.4 | 314 | No descarga
2018-01-10 | 18:00 | No descarga |  |  | 7.4 | 20.4 | 500 | No descarga
2018-01-11 | 8:24 | No descarga |  |  | 8.18 | 18.6 | 323 | No descarga
2018-01-11 | 13:08 | No descarga |  |  | 7.65 | 20.5 | 290 | No descarga
2018-01-11 | 16:07 | No descarga |  |  | 8.44 | 26 | 353 | No descarga
2018-01-12 | 8:31 | No descarga |  |  | 7.55 | 18.6 | 292 | No descarga
2018-01-12 | 11:29 | No descarga |  |  | 7.01 | 20.5 | 489 | No descarga
2018-01-12 | 15:15 | No descarga |  |  | 7.8 | 20.9 | 345 | No descarga
2018-01-13 | 8:06 | No descarga |  |  | 8.5 | 18.3 | 883 | No descarga
2018-01-13 | 13:01 | No descarga |  |  | 7.6 | 19 | 516 | No descarga
2018-01-13 | 16:45 | No descarga |  |  | 8.1 | 19.6 | 682 | No descarga
2018-01-14 | 8:15 | No descarga |  |  | 8.2 | 18.4 | 363 | No descarga
2018-01-14 | 12:02 | No descarga |  |  | 8.4 | 25.4 | 332 | No descarga
2018-01-14 | 16:01 | No descarga |  |  | 8.4 | 21.7 | 356 | No descarga
2018-01-15 | 8:14 | No descarga |  |  | 8.5 | 16.8 | 365 | No descarga
2018-01-15 | 12:01 | No descarga |  |  | 8.5 | 19.1 | 332 | No descarga
2018-01-15 | 17:26 | No descarga |  |  | 8.5 | 20.1 | 858 | No descarga
2018-01-16 | 8:47 | No descarga |  |  | 7.6 | 17.7 | 390 | No descarga
2018-01-16 | 12:32 | No descarga |  |  | 8.5 | 19.3 | 413 | No descarga
2018-01-16 | 16:02 | No descarga |  |  | 8.7 | 22.3 | 435 | No descarga
2018-01-17 | 8:12 | No descarga |  |  | 8.5 | 18 | 404 | No descarga
2018-01-17 | 12:46 | No descarga |  |  | 6.51 | 21.4 | 406 | No descarga
2018-01-17 | 19:23 | No descarga |  |  | 6.62 | 21.3 | 329 | No descarga
2018-01-18 | 8:11 | No descarga |  |  | 7.03 | 17.8 | 304 | No descarga
2018-01-18 | 12:54 | No descarga |  |  | 8 | 19.1 | 340 | No descarga
2018-01-18 | 17:03 | No descarga |  |  | 8 | 20.3 | 319 | No descarga
2018-01-19 | 8:10 | No descarga |  |  | 7.52 | 18.8 | 350 | No descarga
2018-01-19 | 12:24 | No descarga |  |  | 8 | 19.7 | 288 | No descarga
2018-01-19 | 14:49 | No descarga |  |  | 7.7 | 20.2 | 309 | No descarga
2018-01-20 | 8:37 | No descarga |  |  | 7.4 | 18.3 | 634 | No descarga
2018-01-20 | 12:13 | No descarga |  |  | 8.1 | 19.3 | 420 | No descarga
2018-01-20 | 16:00 | No descarga |  |  | 6.1 | 19.4 | 595 | No descarga
2018-01-21 | 9:32 | No descarga |  |  | 7.08 | 19.1 | 305 | No descarga
2018-01-21 | 12:55 | No descarga |  |  | 7.58 | 22 | 295 | No descarga
2018-01-21 | 16:11 | No descarga |  |  | 7 | 22 | 296 | No descarga
2018-01-22 | 8:02 | No descarga |  |  | 6.89 | 18.5 | 288 | No descarga
2018-01-22 | 12:36 | No descarga |  |  | 8 | 19.4 | 308 | No descarga
2018-01-22 | 16:01 | No descarga |  |  | 7.9 | 19.8 | 465 | No descarga
2018-01-23 | 8:28 | No descarga |  |  | 8.4 | 18.5 | 293 | No descarga
2018-01-23 | 12:32 | No descarga |  |  | 7.11 | 19.7 | 329 | No descarga
2018-01-23 | 17:07 | No descarga |  |  | 8.34 | 21.8 | 468 | No descarga
2018-01-24 | 8:00 | No descarga |  |  | 8.3 | 18.2 | 313 | No descarga
2018-01-24 | 12:26 | No descarga |  |  | 8.2 | 19.5 | 286 | No descarga
2018-01-24 | 16:51 | No descarga |  |  | 8.5 | 19.9 | 376 | No descarga
2018-01-25 | 8:35 | No descarga |  |  | 8.3 | 18.1 | 338 | No descarga
2018-01-25 | 12:43 | No descarga |  |  | 7.9 | 19.3 | 529 | No descarga
2018-01-25 | 16:14 | No descarga |  |  | 8.7 | 21.4 | 462 | No descarga
2018-01-26 | 8:47 | No descarga |  |  | 8.2 | 18.6 | 366 | No descarga
2018-01-26 | 12:14 | No descarga |  |  | 8.5 | 19.9 | 467 | No descarga
2018-01-26 | 17:33 | No descarga |  |  | 8.5 | 24.8 | 262 | No descarga
2018-01-27 | 8:39 | No descarga |  |  | 7.9 | 17.7 | 393 | No descarga
2018-01-27 | 12:11 | No descarga |  |  | 8.2 | 19.3 | 424 | No descarga
2018-01-27 | 16:28 | No descarga |  |  | 8.2 | 19.9 | 528 | No descarga
2018-01-28 | 8:47 | No descarga |  |  | 7.9 | 17.9 | 452 | No descarga
2018-01-28 | 12:27 | No descarga |  |  | 8.2 | 19.5 | 482 | No descarga
2018-01-28 | 16:34 | No descarga |  |  | 7.9 | 20.2 | 392 | No descarga