## Monitoreo 13-14 dic 2017
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 13 y 14 de diciembre 2017
|  | 201712006816 | 201712006817 | 201712006813 | 201712006812 | 201712006814
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | 24.2 | 27.6 | 2.52 | 0.698 | 1.44
Arsénico | mg/l | 0.026 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | <0,001
Boro | mg/l | 0.234 | 0.23 | <0,002 | <0,002 | 0.003
Cadmio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Cloruro | mg/l | 80.4 | 79.7 | 13.5 | 4.28 | 40.2
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,020 | <0,02 | <0,02 | <0,02
Cinc | mg/l | 0.141 | 0.167 | 0.044 | 0.031 | 0.031
Cromo +6 | mg/l | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Cobre | mg/l | 0.07 | 0.337 | 0.027 | <0,005 | <0,005
Hierro | mg/l | <0,002 | 5.56 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Manganeso | mg/l | 0.996 | 1.17 | 0.058 | 0.014 | 0.013
Mercurio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Molibdeno | mg/l | 0.008 | 0.008 | 0.028 | 0.005 | <0,005
Niquel | mg/l | 0.018 | 0.032 | 0.007 | <0,005 | <0,005
pH (T°) | UpH | 7,87 (19,6 °C) | 8,04 (19,7 °C) | 9,86 (20,7 °C) | 7,09 (19,8 °C) | 7,26 (20,1 °C)
Plomo | mg/l | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01 | <0,01
Selenio | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 1040 | 1058 | 97 | 7 | 9
Sulfato | mg/l | 243 | 247 | 54 | 115 | 329
Conductividad | µs/cm | 1052 | 1092 | 293 | 386 | 865

## Monitoreo 13-14 ene 2018
Tabla monitoreos laboratorio ETFA sector de obras descarga túnel Las Lajas (L1)
Parámetro | Unidad | Informes Laboratorio Hidrolab realizados el 13 y 14 de enero 2018
|  | 201801007553 | 201801007554 | 201801007573 | 201801007966 | 434162-01
|  | Aguas arriba (R1) | Aguas abajo (R2) | Agua Pk 290 | Efluente Planta de Infiltración | Efluente Planta de Riles
Aluminio | mg/l | 37.5 | 38.6 | 6.13 | 1.95 | No descarga
Arsénico | mg/l | 0.03 | 0.025 | 0.005 | 0.003
Boro | mg/l | 0.483 | 0.492 | 0.115 | 0.07
Cadmio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Cloruro | mg/l | 82.8 | 104 | 111 | 9.55
Cianuro | mg/l | <0,02 | <0,020 | <0,02 | <0,02
Cinc | mg/l | 0.223 | 0.219 | 0.06 | 0.062
Cromo +6 | mg/l | <0,01 | <0,010 | <0,01 | <0,01
Cobre | mg/l | 0.121 | 0.117 | 0.018 | 0.01
Hierro | mg/l | <0,002 | <0,002 | <0,002 | <0,002
Manganeso | mg/l | 1.03 | 1.15 | 0.105 | 0.043
Mercurio | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001
Molibdeno | mg/l | 0.01 | 0.009 | 0.013 | 0.005
Niquel | mg/l | 0.044 | 0.042 | 0.013 | 0.011
pH (T°) | UpH | 7,94 (20,4 °C) | 8,03 (20,4 °C) | 10,7 (20,4 °C) | 7,28 (20,4 °C)
Plomo | mg/l | 0.033 | 0.024 | <0,01 | <0,01
Selenio | mg/l | <0,005 | <0,005 | <0,005 | <0,005
Sólidos Suspendidos Totales | mg/l | 1360 | 1672 | 321 | 47
Sulfato | mg/l | 286 | 280 | 73 | 174